TCVN  : 2009

TCVN 10778 : 2015
TCVN 10778 : 2015

[image: image74.wmf]tam gi¸c ch©u

tam gi¸c ch©u

Vïng båi l¾ng bïn sÐt

Tam gi¸c ch©u båi l¾ng

MÆt tr­íc tam gi¸c ch©u

MÆt ®¸y 

MÆt trªn 

MNDBT

MNGC

[image: image75.wmf]tam gi¸c ch©u

tam gi¸c ch©u

Vïng båi l¾ng bïn sÐt

Tam gi¸c ch©u båi l¾ng

MÆt tr­íc tam gi¸c ch©u

MÆt ®¸y 

MÆt trªn 

MNDBT

MNGC

[image: image76.png]


[image: image77.emf]


TCVN 10778 : 2015
Xuất bản lần 1

HỒ CHỨA - XÁC ĐỊNH CÁC MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG 
Reservoirs - Determination of specific water levels  

HÀ NỘI -  2015
[image: image78.emf]



Mục lục
Trang
	Lời nói đầu . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	4

	1   Phạm vi áp dụng . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2   Tài liệu viện dẫn . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	5

	3   Thuật ngữ và định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	5

	4   Phân cấp và phân loại hồ chứa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	10

	5   Yêu cầu về tài liệu cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	11

	6    Quy định chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	12

	7    Mực nước chết  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	13

	8    Mực nước dâng bình thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	15

	9   Mực nước lớn nhất thiết kế, mực nước lớn nhất kiểm tra và mực nước đón lũ . . . . . . . . . . . . . . 
	24

	Phụ lục A (Quy định): Phân cấp công trình hồ chứa nước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	28

	Phụ lục B (Tham khảo): Tính toán bùn cát bồi lắng trong hồ chứa nước và xác định mực nước chết theo điều kiện bồi lắng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	30

	Phụ lục C (Tham khảo): Đánh giá khả năng điều tiết và hiệu quả điều tiết của hồ chứa nước . . .
	44

	Phụ lục D (Tham khảo): Xác định dung tích hữu ích của hồ chứa cấp nước điều tiết năm theo phương pháp năm điển hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	46

	Phụ lục E (Tham khảo): Ví dụ tính toán dung tích hữu ích của hồ chứa cấp nước điều tiết năm theo phương pháp điều tiết toàn chuỗi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	55

	Phụ lục F (Tham khảo): Tính toán điều tiết nhiều năm theo phương pháp thống kê . . . . . . . . . . .
	59

	Phụ lục G (Tham khảo): Tính toán công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	63

	Phụ lục H (Tham khảo): Ví dụ tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	69


Lời nói đầu

TCVN 10778 : 2015 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

[image: image79.emf]



Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng 
Reservoirs - Determination of specific water levels
1
Phạm vi áp dụng

1.1
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các loại mực nước đặc trưng cho hai loại hồ điển hình là hồ chứa cấp nước (lợi dụng tổng hợp hoặc đơn mục tiêu) và hồ chứa thủy điện, theo chế độ điều tiết ngày, điều tiết năm và điều tiết nhiều năm, áp dụng cho mọi cấp công trình. 
1.2
Các mực nước đặc trưng quy định trong tiêu chuẩn này bao gồm: mực nước chết, mực nước dâng bình thường, mực nước lớn nhất thiết kế, mực nước lớn nhất kiểm tra và mực nước đón lũ.
2
Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):
TCVN 8477:2010  Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
TCVN 8478:2010  Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
TCVN 9147:2012  Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn;
TCVN 9151:2012  Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu.
3
Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Mực nước đặc trưng của hồ chứa nước (Specific water levels of reservoir) 
Các mực nước dùng để thiết kế công trình dâng nước tạo thành hồ chứa, bao gồm:
a) Mực nước chết: Mực nước khai thác thấp nhất của hồ chứa mà ở mực nước này công trình vẫn đảm bảo khai thác vận hành bình thường;
b) Mực nước dâng bình thường: Mực nước hồ cần phải đạt được ở cuối chu kỳ tích nước để đảm bảo cung cấp đủ nước theo mức đảm bảo thiết kế;
c) Mực nước lớn nhất thiết kế: Mực nước cao nhất xuất hiện trong hồ chứa khi trên lưu vực xảy ra lũ thiết kế;
d) Mực nước lớn nhất kiểm tra: Mực nước cao nhất xuất hiện trong hồ chứa khi trên lưu vực xảy ra lũ kiểm tra;
e) Mực nước đón lũ: Còn gọi là mực nước phòng lũ, là mực nước cao nhất được phép duy trì trong mùa tích nước để hồ chứa tham gia nhiệm vụ điều tiết lũ cho hạ lưu. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình, mực nước đón lũ có thể bằng hoặc thấp hơn mực nước dâng bình thường, thậm chí bằng mực nước chết. 
3.2

Dung tích đặc trưng của hồ chứa nước (Specific storages of reservoir) 
Bao gồm các loại dung tích sau:
a) Dung tích chết : Phần dung tích nằm dưới cao trình mực nước chết, ký hiệu là Vc;
b) Dung tích hữu ích: Còn gọi là dung tích làm việc, là phần dung tích nằm trong phạm vi từ mực nước chết đến mực nước dâng bình thường, ký hiệu là Vh;
c) Dung tích điều tiết lũ: Còn gọi là dung tích phòng lũ hoặc dung tích kiểm soát lũ, là phần dung tích của hồ chứa nằm trong phạm vi từ mực nước đón lũ đến mực nước lớn nhất kiểm tra làm nhiệm vụ điều tiết lũ, ký hiệu là Vdtl.
3.3


Dung tích hồ chứa (Storage capacity) 
Dung tích tính từ đáy hồ đến mực nước dâng bình thường, ký hiệu là Vhc: 
Vhc = Vc + Vh 




(1)
trong đó:

Vc  là dung tích chết của hồ, m3;

Vh  là dung tích hữu ích của hồ, m3.
3.4


Đường đặc tính hồ chứa nước (Reservoir characteristic curves)
Gồm hai đường cơ bản sau:
a) Đường biểu diễn quan hệ giữa cao trình mực nước hồ với diện tích mặt hồ, gọi là đường đặc tính diện tích mặt nước hồ;
b) Đường biểu diễn quan hệ giữa cao trình mực nước hồ với dung tích chứa của hồ, gọi là đường đặc tính dung tích hồ. 
3.5
Lòng hồ (Reservoir foundation)
Vùng đất nằm dưới mực nước lớn nhất kiểm tra.
3.6

Đập chắn nước (Dam)
Công trình chắn ngang dòng chảy của sông suối hoặc ngăn những vùng thấp để giữ nước và nâng cao mực nước hình thành hồ chứa nước. 

3.7

Công trình xả lũ (Flood discharge work) 
Công trình xả lượng nước thừa, điều chỉnh lưu lượng xả về hạ lưu để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước và giảm lũ cho hạ lưu. Công trình xả lũ có 2 loại:

a) Công trình xả mặt: Công trình xả lũ có ngưỡng tràn đặt cao như đập tràn, đường tràn dọc, đường tràn ngang, xi phông tháo lũ, giếng tháo lũ, có cửa van hoặc không có cửa van;

b) Công trình xả sâu: Công trình xả lũ có cửa vào luôn ngập dưới nước một độ sâu cần thiết để không phát sinh phiễu khí khi xả nước. Công trình xả sâu có thể đặt dưới đáy đập (cống ngầm), trong thân đập bê tông (đường ống), cũng có thể đặt ngoài tuyến chịu áp (đường hầm); có thể kết hợp xả lũ với nhiệm vụ xả cát, tháo cạn hồ. Loại công trình này bắt buộc phải có cửa van để điều tiết nước.
3.8

Công trình lấy nước (Water intake)
Công trình lấy nước chủ động từ hồ vào hệ thống đường dẫn để cấp cho các đối tượng dùng nước theo yêu cầu khai thác.

3.9

Tuyến chịu áp (Pressure line)
Tuyến bố trí các công trình ngăn dòng chảy để tạo thành hồ chứa nước và trực tiếp chịu áp lực nước từ hồ. 
3.10


Dòng chảy của sông  (River runoff) 
Lượng nước di chuyển qua mặt cắt ngang sông tại vị trí xác định. Dòng chảy của sông thay đổi liên tục theo thời gian. Xét trong một năm, dòng chảy của sông được chia ra dòng chảy mùa lũ và dòng chảy mùa kiệt.
3.11


Chuẩn dòng chảy năm (Reference annual runoff) 
Trị số dòng chảy trung bình nhiều năm của một con sông hoặc một đoạn sông tương ứng với một lưu vực xác định. Chuẩn dòng chảy năm có thể biểu thị dưới các hình thức sau đây: 

- Lưu lượng dòng chảy trung bình nhiều năm, ký hiệu là Q0, đơn vị là m3/s;

- Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm, ký hiệu là W0, đơn vị là m3 hoặc 106 m3;

- Mô-đun dòng chảy trung bình nhiều năm, ký hiệu là M0, đơn vị là l/(s.km2);
- Chiều sâu lớp dòng chảy trung bình nhiều năm, ký hiệu là Y0, đơn vị là mm.
3.12


Chuẩn mưa năm (Reference annual rainfall) 
Lượng mưa trung bình nhiều năm trên bề mặt lưu vực tính toán, ký hiệu là X0, đơn vị là mm.

3.13


Chuẩn bốc hơi năm (Reference annual evaporation) 
Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm trên bề mặt lưu vực tính toán, ký hiệu là Z0, đơn vị là mm.

3.14


Năm thủy văn (Hydrological year) 
Năm có 12 tháng được tính từ đầu mùa lũ năm trước đến hết mùa kiệt năm sau. 

3.15


Phân phối dòng chảy trong năm (Annual runoff distrubution) 
Dòng chảy của sông được phân phối theo thời gian của năm. Sự thay đổi dòng chảy trong năm mang tính chất chu kỳ: có thời kỳ nước lớn, thời kỳ nước nhỏ nối tiếp nhau và phụ thuộc vào tính chất tuần hoàn của các yếu tố khí hậu. Có thể biểu diễn đường quá trình phân phối dòng chảy trong năm bằng đường quá trình lưu lượng trung bình theo ngày, tuần, tháng, năm hoặc đường quá trình phân phối tổng lượng dòng chảy trung bình theo ngày, tuần, tháng, năm. 
3.16


Điều tiết dòng chảy (Runoff regulation) 
Dùng biện pháp công trình là xây dựng hồ chứa nước để phân phối lại dòng chảy của sông theo thời gian và không gian cho thích ứng với nhu cầu dùng nước và giảm nhẹ lũ cho hạ lưu. Điều tiết dòng chảy được phân thành các loại chính sau:

a) Điều tiết năm (còn gọi là điều tiết mùa): Điều tiết phân phối lại dòng chảy của sông trong phạm vi một năm bằng cách tích trữ một phần lượng dòng chảy mùa lũ để cung cấp thêm nước trong mùa kiệt. Hồ điều tiết năm có chu kỳ giao động mực nước trong hồ từ mực nước chết đến mực nước dâng bình thường (trừ trường hợp phải xả lũ) là một năm;  

b) Điều tiết nhiều năm: Điều tiết trữ một phần lượng dòng chảy ở những năm nhiều nước để cấp thêm nước trong những năm ít nước. Chu kỳ điều tiết của hồ điều tiết nhiều năm kéo dài liên tục theo một chuỗi năm điển hình;

c) Điều tiết ngày: Điều tiết phân phối lại dòng chảy của sông cho phù hợp với yêu cầu dùng nước trong phạm vi một ngày. Hồ điều tiết ngày có dung tích hữu ích không lớn hơn lượng nước của một ngày ít nước tương ứng với tần suất thiết kế; 
d) Không điều tiết: Khả năng điều tiết của hồ rất nhỏ và không ổn định. Việc tích nước và cấp nước trong hồ phụ thuộc vào khả năng của dòng chảy đến.

CHÚ THÍCH: Ngoài cách phân thành bốn loại điều tiết dòng chảy nêu trên, trong một số trường hợp có thể phân thêm loại điều tiết tuần hoặc điều tiết tháng. Giải thích thuật ngữ điều tiết tuần và điều tiết tháng cũng tương tự như giải thích đối với thuật ngữ điều tiết ngày (xem khoản c của điều này). Các loại điều tiết ngày, điều tiết tuần và điều tiết tháng gọi chung là điều tiết thời đoạn ngắn.
3.17

Lũ thiết kế (Design flood) 
Trận lũ bất lợi nhất theo tính toán có thể sẽ xuất hiện tại tuyến xây dựng công trình tương ứng với tần suất thiết kế.
3.18

Lũ kiểm tra (Check flood)
Trận lũ bất lợi nhất theo tính toán có thể sẽ xuất hiện tại tuyến xây dựng công trình tương ứng với tần suất kiểm tra.

3.19
Mô hình trận lũ (Flood pattern)    

Dạng đường quá trình phân phối lưu lượng lũ theo thời gian của trận lũ, bao gồm các đặc trưng sau: 
- Thời gian kéo dài của trận lũ, ký hiệu là T, đơn vị là h:

T = Tl + Tx 




(2)

trong đó:

Tl  là thời gian lũ lên, h;

Tx là thời gian lũ xuống, h;

- Lưu lượng đỉnh lũ, ký hiệu là Qđ, đơn vị là m3/s. Tuỳ thuộc vào đặc điểm hình thành trận lũ đó trên lưu vực mà một trận lũ có thể có một đỉnh lũ hoặc có nhiều đỉnh lũ;

- Tổng lượng trận lũ (thể tích dòng chảy trong một trận lũ), ký hiệu là W, đơn vị là m3 hoặc 106 m3.
3.20
Độ sâu công tác (Operating depth) 
Khoảng cách thẳng đứng tính từ mực nước dâng bình thường đến mực nước chết, ký hiệu là hct, đơn vị là m. Trị số hct được gọi là độ sâu công tác có lợi khi nhà máy thủy điện vận hành với độ sâu công tác này có công suất đảm bảo phát điện trong mùa kiệt là lớn nhất và điện lượng phát ra trong mùa kiệt cũng lớn nhất. 
3.21

Mức bảo đảm phục vụ của công trình hồ chứa nước (Guarantee of serving level of reservoirs)
Số năm hồ chứa nước đảm bảo khai thác đúng nhiệm vụ thiết kế trong chuỗi 100 năm liên tục, được tính bằng tỷ lệ phần trăm.

3.23
Tuổi thọ của hồ chứa nước (Service life of reservoir) 
Thời gian khai thác tính từ năm đầu tích nước đến năm bùn cát bồi lắng bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng lấy nước. Tuổi thọ của hồ chứa nước xác định theo cấp công trình, được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.
4
Phân cấp và phân loại hồ chứa 
4.1
Phân cấp công trình hồ chứa 
Công trình hồ chứa được phân thành 5 cấp gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV, được quy định trong phụ lục A.
4.2
Phân loại

Trong tiêu chuẩn này hồ chứa nước được phân loại như sau:

a) Căn cứ vào cấp công trình, hồ chứa nước được chia thành ba loại theo quy mô như sau:
1) Hồ loại lớn: Các hồ cấp đặc biệt, cấp I và cấp II;

2) Hồ loại vừa: Các hồ cấp III;

3) Hồ loại nhỏ: Các hồ cấp IV;
b) Theo chức năng và nhiệm vụ khai thác, hồ chứa nước được chia thành hai loại chính sau:
1) Hồ chứa nước đa mục tiêu: Còn gọi là hồ chứa nước lợi dụng tổng hợp, phục vụ cho nhiều ngành dùng nước khác nhau;

2) Hồ chứa nước đơn mục tiêu: Hồ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất như hồ chứa phát điện (còn gọi là hồ thủy điện), hồ cấp nước (cho sinh hoạt, tưới ruộng), hồ điều hoà;
c) Theo phương thức điều tiết phân phối lại dòng chảy, hồ chứa nước được phân thành ba loại chính sau đây:

1) Hồ điều tiết năm;

2) Hồ điều tiết nhiều năm;
3) Hồ điều tiết ngày (hoặc hồ điều tiết thời đoạn ngắn).
Phương thức điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa xem tại 3.16. 
5
Yêu cầu về tài liệu cơ bản
5.1
Tài liệu về điều kiện tự nhiên
Các tài liệu về điều kiện tự nhiên sau đây rất cần thiết cho tính toán bùn cát bồi lắng, tính toán điều tiết hồ chứa và xác định các loại mực nước đặc trưng của hồ chứa nước. Thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại tài liệu cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu của từng giai đoạn thiết kế và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan:
a) Tài liệu về khí tượng - thủy văn;
b) Bình đồ khu vực lòng hồ; 
c) Tài liệu dòng chảy và phân phối dòng chảy đến hồ tương ứng với tần suất thiết kế và tần suất kiểm tra (dòng chảy năm, dòng chảy mùa kiệt, dòng chảy mùa lũ, đường quá trình lưu lượng thực đo trong mùa lũ và trong mùa kiệt);

d) Đường quan hệ giữa cao trình mực nước với lưu lượng dòng chảy của mặt cắt ngang sông ở phía hạ lưu đập ngăn sông và công trình xả nước;
e) Các tài liệu liên quan đến lượng mưa (mưa ngày, mưa năm), lượng bốc hơi nước và đặc điểm khí hậu, khí tượng trên lưu vực;
f) Đặc điểm động đất và kiến tạo trong khu vực;
g) Đặc điểm địa chất lòng hồ, bờ hồ, các sườn dốc và trên lưu vực;

h) Đặc điểm địa hình và địa mạo lưu vực hồ như độ dốc lưu vực và độ dốc của sườn dốc, hình dạng lưu vực, mức độ phức tạp và chia cắt của lưu vực; 

i) Bùn cát trong sông suối chảy vào hồ như hàm lượng bùn cát lơ lửng, bùn cát đáy;

k) Các số liệu về thiên tai đã xảy ra trên lưu vực hồ như bão, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất;
l) Đặc tính đất, hiện trạng rừng và chất lượng thảm phủ trên lưu vực hồ (rừng tự nhiên, rừng trồng, đồi hoang, đất canh tác, mật độ che phủ và tỷ lệ che phủ, phân bố các loại thảm phủ trên lưu vực).
CHÚ THÍCH: 
1) Tài liệu về khảo sát địa chất công trình tuân theo TCVN 8477:2010;

2) Tài liệu về khảo sát địa hình khu vực lòng hồ tuân theo TCVN 8478:2010;

3) Tài liệu nêu ở khoản b được sử dụng để thiết lập các đường đặc tính hồ chứa nước, xác định phạm vi lòng hồ và phạm vi ngập lụt vùng thượng lưu khi hồ chứa vận hành điều tiết;

4) Các tài liệu nêu từ khoản b đến khoản g được sử dụng để tính toán điều tiết xác định các loại mực nước đặc trưng của hồ chứa và xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình hồ chứa nước;

5) Các tài liệu nêu từ khoản g đến khoản l được sử dụng để dự đoán thể tích đất sạt trượt vào phần dung tích hồ và thể tích bùn cát bồi lắng trong lòng hồ.
5.2
Tài liệu về phát triển kinh tế - xã hội
Gồm các tài liệu chính sau đây:

a) Yêu cầu sử dụng nước từ hồ chứa và cao trình mực nước ở hạ lưu cần đáp ứng cho từng đối tượng hưởng lợi như cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phát điện, công nghiệp, du lịch, dân sinh, duy trì dòng chảy môi trường, các đối tượng dùng nước đang hoạt động ở thời điểm hiện tại và dự báo phát triển trong tương lai); 
b) Yêu cầu về phòng lũ và an toàn cho dân cư, sản xuất, giao thông, quốc phòng và các công trình ở vùng hạ lưu hồ;

c) Yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trên lưu vực cần đáp ứng khi hình thành hồ chứa nước;
d) Đặc điểm sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên lưu vực hồ như tỷ lệ diện tích và phân bố các loại đất đang được sử dụng, cơ cấu cây trồng và biện pháp canh tác trên đất dốc, tình trạng khai thác lâm sản và khoáng sản.
CHÚ THÍCH: Tài liệu nêu ở khoản d dùng để dự đoán dòng chảy bùn cát xâm nhập vào hồ và thể tích bùn cát bồi lắng trong lòng hồ.
6
Quy định chung
6.1
Phải xác lập được biểu đồ yêu cầu dùng nước từ hồ của các ngành tương ứng với mức đảm bảo thiết kế và mức thiệt hại cho phép trong những năm thiếu nước. Tuỳ từng trường hợp cụ thể của công trình hồ chứa nước mà xác lập biểu đồ dùng nước tương ứng với chu kỳ điều tiết theo ngày, theo tuần (10 ngày), theo tháng, theo năm hoặc nhiều năm phù hợp với yêu cầu và phương pháp tính toán điều tiết hồ chứa. 
6.2
Các loại mực nước đặc trưng của hồ chứa được xác định từ các yêu cầu cơ bản sau đây:
a) Cấp đủ nước theo đúng biểu đồ dùng nước cho các ngành sử dụng nước từ hồ với mức bảo đảm cấp nước theo quy định của thiết kế;

b) Phải đảm bảo trả về hạ lưu lưu lượng và chế độ dòng chảy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản và các đối tượng dùng nước đang hoạt động, kể cả đối tượng đã được đưa vào kế hoạch xây dựng trong tương lai gần như cấp thêm nước cho các công trình ở hạ lưu, yêu cầu giao thông thủy trong mùa khô; 
c) An toàn cho bản thân công trình hồ chứa nước khi xảy ra lũ thiết kế và lũ kiểm tra;

d) Phù hợp với tuổi thọ của hồ;
e) Khi có yêu cầu giảm nhẹ lũ và chống lũ cho hạ lưu, hồ phải có đủ dung tích điều tiết lũ phù hợp.
6.3
Trên cơ sở xác định các loại dung tích đặc trưng của hồ chứa nước tương ứng với mức đảm bảo phục vụ và tuổi thọ của hồ để xác định các loại mực nước đặc trưng tương ứng.
6.4
Đối với hồ chứa đa mục tiêu phải đánh giá chính xác khả năng nguồn nước đến, thứ tự và mức độ ưu tiên cấp nước cho mỗi ngành dùng nước từ đó đưa ra một số phương án cấp nước, lựa chọn hình thức điều tiết dòng chảy, điều tiết lũ và đề xuất các giải pháp điều hoà nhu cầu dùng nước của các ngành. Những hồ có lượng nước đến thấp hoặc khả năng điều tiết kém, qua tính toán hiệu quả kinh tế có thể giảm bớt mức đảm bảo cấp nước hoặc bỏ hẳn yêu cầu dùng nước của một số ngành dùng nước phụ.

CHÚ THÍCH: Khi lượng nước không đủ cấp cho các ngành sử dụng nước, cơ quan tư vấn cần luận chứng để chứng minh khả năng điều tiết của hồ là không đáp ứng và đề xuất giải pháp cấp nước phù hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6.5
Phải xác định rõ mức đảm bảo phục vụ và tuổi thọ của hồ phù hợp với cấp công trình hồ chứa. Đối với hồ chứa có thêm nhiệm vụ phòng lũ thì dung tích điều tiết lũ và mực nước phòng lũ không được ảnh hưởng đến vận hành cấp nước của hồ theo mức bảo đảm phục vụ đã quy định.

6.6
Phải xác định khả năng tháo lũ cho phép của đoạn sông hạ lưu. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của các đối tượng phòng lũ ở hạ lưu để xác định lưu lượng xả an toàn, mực nước lớn nhất và biên độ dao động mực nước cho phép xuất hiện trong một ngày đêm của đoạn sông phía hạ lưu khi xả lũ.
6.7
Có thể tham khảo phương pháp nêu trong phụ lục C để đánh giá khả năng điều tiết của hồ chứa và lựa chọn loại hồ điều tiết khi tính toán mực nước thiết kế hồ chứa nước.
7
Mực nước chết 

7.1
Yêu cầu chung
7.1.1
Tính toán xác định cao trình mực nước chết của hồ chứa phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau đây:
a) Tạo đủ dung tích để chứa hết lượng bùn cát lắng đọng trong lòng hồ tương ứng với thời gian quy định tuổi thọ của hồ;
b) Khi mực nước trong hồ ở cao trình mực nước chết vẫn đảm bảo điều kiện khai thác bình thường, có chế độ thủy lực ổn định qua công trình lấy nước và cấp đủ nước theo yêu cầu cho các đối tượng dùng nước.
CHÚ THÍCH: Cao trình mực nước chết sau khi đã trừ các tổn thất trên đường dẫn phải bằng hoặc lớn hơn cao trình cấp nước yêu cầu.

7.1.2
Đối với hồ chứa nước đa mục tiêu, ngoài yêu cầu thoả mãn điều kiện bồi lắng bùn cát trong lòng hồ còn phải xác định cao trình mực nước chết tương ứng theo từng nhiệm vụ riêng biệt. Căn cứ vào thứ tự ưu tiên và mức độ ưu tiên cấp nước của từng nhiệm vụ và khả năng cấp nước của hồ, thông qua phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật để lựa chọn cao trình mực nước chết phù hợp.
7.2
Theo điều kiện bồi lắng
Cao trình ngưỡng cống (mặt trên của đáy cống lấy nước), ký hiệu là Zng tại vị trí cửa vào không được thấp hơn cao trình bùn cát bồi lắng (ký hiệu là Zbc) sau thời gian T năm vận hành (tương ứng với tuổi thọ của hồ chứa nước), đồng thời phải thấp hơn cao trình mực nước chết (ký hiệu là Zc) một khoảng (h để bảo đảm cống hoạt động bình thường dẫn được lưu lượng thiết kế. Có thể tham khảo phương pháp tính toán xác định thể tích bùn cát, cao trình bùn cát lắng đọng trong lòng hồ sau thời gian vận hành khai thác và xác định cao trình mực nước chết theo điều kiện bồi lắng nêu tại phụ lục B.
7.3
Theo yêu cầu dẫn nước tưới ruộng
Để lấy được nước tưới tự chảy, cao trình mực nước chết Zc của hồ phải cao hơn hoặc bằng cao trình cấp nước tưới tự chảy (Ztk) tại vị trí cửa ra của cống cộng với tổn thất cột nước qua cống:

Zc  (  Ztk + (Z                                

(3)

trong đó:

Ztk là mực nước yêu cầu tưới tự chảy tại vị trí cửa ra ở phía sau cống, được xác định thông qua kết quả tính toán thủy nông hoặc tính toán thủy lực mạng dẫn nước tưới;
(Z là tổng tổn thất cột nước trên đường dẫn nước từ hồ đến điểm cấp nước. (Z được xác định theo kết quả tính toán thủy lực tương ứng với trường hợp mực nước hồ ở cao trình mực nước chết lấy được lưu lượng theo thiết kế.
CHÚ THÍCH: Hầu hết các hồ chứa nước ở nước ta đều nằm ở vùng trung du, miền núi là nơi có cốt đất cao trong khi đó vùng hưởng lợi (vùng tưới) của các hồ này đều nằm ở khu vực hạ lưu nơi có cao độ địa hình thấp, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với cao độ lòng hồ. Bởi vậy kết quả tính toán xác định cao trình mực nước chết theo yêu cầu tưới tự chảy thường nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu chứa bùn cát bồi lắng và các yêu cầu khác.

7.4 
Theo điều kiện phát điện
7.4.1
Đối với hồ chứa đa mục tiêu có kết hợp thêm nhiệm vụ phát điện thì ngoài yêu cầu thoả mãn các quy định nêu tại 7.1, 7.2 và 7.3, mực nước chết còn phải xác định theo cột nước công tác thấp nhất cho phép của tuốc bin (khi làm việc với mực nước này tuốc bin vẫn hoạt động bình thường).
7.4.2
Đối với hồ có nhiệm vụ phát điện là chính thì mực nước chết được xác định thông qua kết quả tính toán kinh tế thủy năng sao cho công suất đảm bảo của nhà máy thủy điện là lớn nhất. Có thể sử dụng các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành về tính toán thủy năng để xác định cao trình mực nước chết và các thông số cơ bản khác của nhà máy thủy điện.
7.5
Theo yêu cầu nuôi thủy sản

7.5.1
Các hồ chứa nước khi đã hình thành đều có kết hợp nuôi trồng thủy sản. Theo yêu cầu nuôi thủy sản thì mực nước trong lòng hồ khi xuống tới mực nước chết phải có đủ diện tích mặt thoáng và độ sâu phù hợp với quy trình nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được yêu cầu sinh trưởng và phát triển bình thường của các loài nuôi. 
7.5.2
Cao trình mực nước chết theo yêu cầu nuôi thủy sản xác định theo công thức sau:

   



Zc = 
[image: image1.wmf]Z

bc + (h     
                             
(4)

trong đó:

[image: image2.wmf]Z

bc  là cao trình trung bình của mặt trên của lớp bùn cát bồi lắng trong hồ sau thời gian T năm vận hành, m;

(h là độ sâu lớp nước tối thiểu cần phải duy trì trong hồ khi mực nước hạ xuống tới mực nước chết. (h lấy theo quy định sau:

- Các hồ chứa từ cấp IV trở xuống
: 
(h ≥ 1,5 m;

- Các hồ chứa từ cấp III trở lên
: 
(h ≥ 2,0 m.

7.6
Theo yêu cầu du lịch, nghỉ dưỡng

Căn cứ vào yêu cầu về cảnh quan du lịch, môi trường sinh thái ở khu vực thượng lưu và hạ lưu hồ chứa cũng như các yêu cầu phục vụ khác liên quan đến quy hoạch xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng, cơ quan tư vấn phải tính toán đề xuất cao trình mực nước chết phù hợp và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
7.7
Theo yêu cầu vận tải thủy

Khi có yêu cầu vận tải thủy ở trng hồ và thượng lưu hồ thì mực nước chết phải có đủ độ sâu cần thiết đảm bảo cho các phương tiện vận tải thủy có tải trọng lớn nhất cho phép lưu thông trên hồ trong mùa cạn hoạt động bình thường. Cao trình mực nước chết được xác định theo công thức sau:

   



Zc = Zbc + (H(GT     
                             
(5)

trong đó:
Zbc là cao trình mặt trên của lớp bùn cát bồi lắng trong hồ sau thời gian T năm vận hành. Zbc lấy tại vị trí cao nhất trên luồng dẫn cho phép phương tiện vận tải thủy qua lại, m;

(H(GT là độ sâu nước tối thiểu cho phép các phương tiện vận tải thủy có tải trọng lớn nhất lưu thông bình thường, m.
8
Mực nước dâng bình thường 
8.1
Hồ chứa điều tiết cấp nước
8.1.1
Quy định chung
8.1.1.1  Phải xác định được dung tích hữu ích (Vh) của hồ chứa (còn gọi là dung tích hiệu quả). Có dung tích chết và dung tích hữu ích xác định được dung tích hồ chứa (ký hiệu là Vhc, xem 3.3). Căn cứ vào Vhc và đường đặc tính dung tích hồ chứa đã biết để xác định cao trình mực nước dâng bình thường.

8.1.1.2
 Tuỳ từng trường hợp cụ thể về yêu cầu cấp nước, khả năng nguồn nước đến và quy mô của hồ chứa, việc tính toán xác định mực nước dâng bình thường cho hồ chứa cấp nước đa mục tiêu hoặc đơn mục tiêu, có thể lựa chọn áp dụng phương pháp điều tiết cấp nước theo chế độ điều tiết phù hợp (điều tiết năm, điều tiết nhiều năm hoặc điều tiết theo tuần 10 ngày). 
8.1.1.3
 Áp dụng nguyên lý cân bằng giữa quá trình dòng chảy đến hồ và quá trình cấp nước của hồ tương ứng với từng thời đoạn tính toán (thời đoạn tính có thể tính theo tháng hoặc theo tuần 10 ngày) để tính toán điều tiết hồ chứa cấp nước (gọi chung là nguyên lý cân bằng nước). Kết quả tính toán điều tiết cấp nước là xác định được dung tích hữu ích của hồ. Nguyên lý cân bằng nước được thể hiện qua phương trình cơ bản sau đây: 
(Qvi – Qri).(ti  =  (Vi 




(6)

trong đó:
(Vi  = Vi – Vi-1 





(7)

Vi-1  là dung tích hồ chứa tại đầu thời đoạn tính toán (thời điểm ti-1), là trị số đã biết), m3;

Vi   là dung tích hồ chứa tại cuối thời đoạn tính toán (thời điểm ti), là trị số cần tìm), m3;
(ti   là thời đoạn tính toán cân bằng thứ i, s:  (ti = ti – ti-1 ;
Qvi  là lưu lượng dòng chảy vào hồ trung bình trong thời đoạn tính toán (ti , m3/s. Qvi có thể là quá trình lưu lượng của một năm thiết kế hoặc cả chuỗi số liệu, tuỳ theo phương pháp tính toán;

Qri  là lưu lượng nước từ trong hồ chứa thoát ra ngoài hồ bình quân trong thời đoạn tính toán (ti, m3/s, được xác định theo công thức sau:

Qri  = Qyi + Qbi + Qti + Qxi 



(8) 
Qyi  là lưu lượng nước cấp cho các đối tượng có yêu cầu sử dụng nước hồ (đại lượng đã biết theo kế hoạch dùng nước), m3/s;
Qbi  là lưu lượng nước tổn thất do bốc hơi, m3/s, phụ thuộc vào lớp nước bốc hơi gia tăng (Zi và diện tích mặt hồ (Fhi) tương ứng với dung tích hồ bình quân (
[image: image3.wmf]V

) ở thời đoạn tính toán thứ i. Do Vi  là trị số cần tìm nên việc xác định Qbi phải qua tính toán thử dần. Phương pháp xác định (Zi nêu tại 8.1.1.4 còn 
[image: image4.wmf]V

 xác định theo công thức sau:

[image: image5.wmf]V

 = 
[image: image6.wmf]2

1

i

i

V

V

+

-

 





(9)
Qxi  là lưu lượng nước thừa cần phải xả ra khỏi hồ (còn gọi là nước xả thừa), m3/s, phụ thuộc vào quá trình nước đến, quá trình cấp nước và phương thức vận hành hồ chứa (trữ nước sớm, trữ nước muộn, hoặc theo các ràng buộc về yêu cầu phòng chống lũ).
Qti  là lưu lượng nước tổn thất do thấm, rò rỉ qua công trình, m3/s. Trị số Qti rất khó xác định do phụ thuộc vào đặc điểm địa chất lòng hồ, hình dạng hồ, loại công trình ngăn nước và lượng nước trữ ở trong hồ. Có thể sử dụng bảng 1 để xác định gần đúng trị số Qti theo tỷ lệ phần trăm lượng nước chứa bình quân trong hồ hoặc theo diện tích mặt nước hồ trung bình trong thời đoạn tính toán:
Bảng 1 - Mức thấm trong hồ chứa nước

	Đặc điểm địa chất lòng hồ
	Lượng thấm tính theo dung tích hồ trung bình trong thời đoạn tính toán
%
	Lớp nước thấm tính theo diện tích mặt hồ trung bình trong thời đoạn tính toán
mm

	
	Năm
	Tháng
	Năm
	Ngày đêm

	   Tốt
	Từ 5 đến 10
	Từ 0,5 đến 1,0
	< 0,5
	Từ 1 đến 2

	   Trung bình
	Từ 10 đến 20
	Từ 1,0 đến 1,5
	Từ 0,5 đến 1,0
	Từ 2 đến 3

	   Xấu
	Từ 20 đến 30
	Từ 1,5 đến 3,0
	Từ 1,0 đến 2,0
	Từ 3 đến 4

	GHÚ THÍCH: 
Căn cứ vào lượng hút nước đơn vị (ký hiệu là q, đơn vị là l/min) của đất đá lòng hồ để phân loại địa chất lòng hồ như sau:
a) Loại tốt (thấm nước ít)                : q < 0,1 l/min; 
b) Loại trung bình (thấm nước vừa): 0,1 l/min ( q < 1,0 l/min; 
c) Loại xấu (thấm nước nhiều)        : q ( 1,0 l/min.


8.1.1.4
 Lượng tổn thất bốc hơi gia tăng trong khoảng thời đoạn (ti sau khi hình thành hồ chứa nước, ký hiệu là (Zi, đơn vị là m3, được xác định theo công thức sau:     
(Zi  = (Z1  + (Z2 




(10) 
trong đó:
(Z1  là lượng bốc hơi tăng thêm do mặt đất lòng hồ bị ngập nước, m3, xác định theo công thức:
(Z1  = 10-3 x (F2 – F1) x (Znước - Zđất) 


(11)
F1  là diện tích mặt nước trước khi có hồ, m2;
F2  là diện tích mặt nước sau khi có hồ, m2;

Znước là lượng bốc hơi từ mặt nước hồ, mm;
Zđất   là lượng bốc hơi từ mặt đất (từ mặt lưu vực hồ), mm, xác định theo công thức sau:
Zđất  = X0LV – Y0 




(12)
X0LV  là lượng mưa bình quân nhiều năm trên mặt lưu vực tính toán, mm;

Y0    là chiều sâu lớp dòng chảy trung bình nhiều năm của lưu vực tính toán, mm;
(Z2  là lượng bốc hơi tăng thêm do độ ẩm của vùng bờ quanh hồ tăng lên, m3, được xác định theo công thức sau:

(Z2  = 10-3 x Fẩm x (Zđất ẩm – Zđất) 


(13)

Fẩm là diện tích lớp đất ẩm quanh bờ hồ, m2;

Zđất ẩm là lượng bốc hơi của đất ẩm, mm.

CHÚ THÍCH: 
1) Thực tế trị số (Z2 rất nhỏ so với (Z1 nên trong tính toán lượng tổn thất bốc hơi của hồ chứa nước, tuỳ từng trường hợp cụ thể của công trình, có thể không cần tính (Z1;
2) Có thể sử dụng các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành về tính toán các đặc trưng khí tượng - thủy văn để xác định lượng tổn thất bốc hơi gia tăng (Zi  khi xây dựng công trình hồ chứa nước.
8.1.2
Hồ chứa điều tiết năm

8.1.2.1
 Có hai phương pháp cơ bản thường được sử dụng trong tính toán điều tiết năm là phương pháp điều tiết theo một số năm điển hình và phương pháp điều tiết toàn chuỗi. Tuỳ thuộc vào khả năng cung cấp các tài liệu về đường quá trình lưu lượng nước đến, đường quá trình lưu lượng nước cần sử dụng, quy mô công trình hồ chứa và yêu cầu điều tiết cấp nước để lựa chọn phương pháp tính toán phù hợp.
8.1.2.2
 Nếu liệt tài liệu đường quá trình nước đến hồ không dài, hoặc cần so sánh nhiều phương án khi thiết kế, hoặc khi tính toán điều tiết cho các hồ chứa loại vừa và nhỏ có thể áp dụng phương pháp điều tiết theo một số năm điển hình (còn gọi là phương pháp lập bảng). Sử dụng phương trình cân bằng nước (6) để toán điều tiết cấp nước theo thời đoạn tháng (hoặc theo tuần 10 ngày) cho một chu kỳ điều tiết là một năm thiết kế. Có thể tham khảo trình tự các bước tính theo phương pháp này nêu tại phụ lục D để tính toán điều tiết cấp nước cho hồ chứa nước cụ thể. 
8.1.2.3
 Các hồ chứa nước loại lớn, hoặc hồ có liệt tài liệu về biểu đồ quá trình nước đến và quá trình yêu cầu nước cần cung cấp từ hồ dài (trên 15 năm) có thể áp dụng phương pháp điều tiết toàn chuỗi (còn gọi là phương pháp tần suất đảm bảo cấp nước). Nếu số liệu thực đo không đủ dài cần bổ sung kéo dài tài liệu. Áp dụng nguyên lý cân bằng nước để tính toán cân bằng nước cho từng tháng theo quá trình nước đến và quá trình cấp nước từng năm cho cả chuỗi số liệu thống kê. Trong tính toán sơ bộ có thể chỉ yêu cầu tài liệu lượng nước cần cấp của một năm điển hình bất lợi nào đó và dùng nó để tính với chuỗi dòng chảy có n năm tài liệu. Nội dung của phương pháp như sau:

a) Giả thiết một trị số dung tích hiệu quả Vh. Căn cứ vào tài liệu nước đến và tài liệu nước cấp cho từng tháng, tính toán điều tiết hồ chứa theo trình tự thời gian cho tất cả các năm trong chuỗi số liệu thống kê. Nếu kết quả tính toán điều tiết cho số năm đảm bảo cấp nước lớn hơn hoặc bằng trị số m xác định theo công thức (14) thì đó là dung tích cần tìm, nếu không đáp ứng được thì phải giả thiết một trị số dung tích khác và tính toán lại:

m = 
[image: image7.wmf]100

1

+

n

.PCN 




(14)
trong đó:
n    là số năm tính toán;

m   là số năm bảo đảm cấp nước (còn gọi là số năm không bị phá hoại);

PCN  là tần suất thiết kế cấp nước, %;

CHÚ THÍCH: Số năm bị phá hoại là n – m.

b) Khi áp dụng phương pháp điều tiết toàn chuỗi cần tính toán tổn thất nước cho từng tháng bằng phương pháp thử dần hoặc phương pháp lập bảng gồm hai bước: bước một chưa kể đến tổn thất và bước hai xét đến tổn thất. Trong quá trình tính toán có thể xảy ra các trường hợp sau đây:

- Trường hợp ở thời đoạn nào đó dung tích hồ chứa nhỏ hơn dung tích chết thì lấy bằng dung tích chết và thời đoạn đó được đánh dấu là không đảm bảo cấp nước;

- Trường hợp ở thời đoạn nào đó dung tích hồ chứa lớn hơn tổng dung tích thì lấy bằng tổng dung tích và thời đoạn đó có nước xả thừa;
c) Có thể tham khảo trình tự các bước tính toán điều tiết theo phương pháp toàn chuỗi nêu trong phụ lục E để tính toán điều tiết cấp nước cho hồ chứa nước cụ thể.

8.1.3
Hồ chứa điều tiết nhiều năm

8.1.3.1
Có hai phương pháp thường sử dụng trong tính toán điều tiết hồ điều tiết nhiều năm là phương pháp toàn chuỗi và phương pháp thống kê. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình khả năng cung cấp các tài liệu về đường quá trình lưu lượng nước đến, đường quá trình lưu lượng nước cần sử dụng, quy mô công trình hồ chứa và yêu cầu điều tiết cấp nước để lựa chọn phương pháp tính toán phù hợp.
8.1.3.2  Nội dung tính toán của phương pháp điều tiết toàn chuỗi như sau:
a) Giả thiết một trị số dung tích điều tiết nhiều năm của hồ chứa. Căn cứ vào tài liệu nước đến và tài liệu nước cần cấp cho từng tháng, tiến hành tính toán điều tiết liên tục theo trình tự thời gian. Phương pháp tính toán giống như đối với trường hợp điều tiết năm theo phương pháp toàn chuỗi (xem 8.1.2.3) nhưng khác ở chỗ khi hết năm thủy lợi, bắt đầu mùa trữ năm kế tiếp, mực nước hồ không bắt đầu tính từ mực nước chết mà bắt đầu từ mực nước còn lại trong hồ từ cuối năm trước (điều tiết liên tục trong chuỗi n năm tài liệu).
b) Xác định số năm đảm bảo cấp nước m trong chuỗi n năm điều tiết và tính toán xác định tần suất số năm đảm bảo cấp nước Pnn theo công thức (15). Nếu tần suất Pnn tính được xấp xỉ bằng tần suất thiết kế (PCN, %) thì dung tích giả thiết là dung tích điều tiết nhiều năm cần tìm. Nếu không đáp ứng được thì phải giả thiết một trị số dung tích điều tiết khác và tính toán lại:
Pnn = 
[image: image8.wmf]1

+

n

m

x 100 % 




(15)
8.1.3.3
Nội dung của phương pháp thống kê là chia dung tích điều tiết của hồ chứa điều tiết nhiều năm thành hai thành phần gồm dung tích nhiều năm (Vnn) và dung tích năm (Vn). Điều tiết dòng chảy giữa các năm do phần dung tích nhiều năm đảm nhận còn điều tiết dòng chảy trong năm do phần dung tích năm đảm nhận. Trình tự các bước tính toán và trường hợp tính toán điều tiết nhiều năm theo phương pháp thống kê được giới thiệu ở Phụ lục F.
8.1.4
Hồ chứa điều tiết cấp nước thời đoạn ngắn
8.1.4.1 Nguyên tắc chung khi tính toán chọn mực nước dâng bình thường của hồ chứa cấp nước điều tiết thời đoạn ngắn (điều tiết ngày, điều tiết tuần 10 ngày, điều tiết tháng, được gọi chung là thời đoạn tính toán) là tính được dung tích điều tiết lớn nhất trong thời đoạn đó tương ứng với tần suất thiết kế. Có dung tích chết (xác định theo điều 7) và dung tích hữu ích, xác định được cao trình mực nước dâng bình thường thông qua đường đặc tính dung tích hồ chứa (đường quan hệ Z ( V).
8.1.4.2  Trình tự tính toán dung tích điều tiết cấp nước lớn nhất thiết kế như sau:

a) Lập bảng đường quá trình yêu cầu nước cần cấp tại công trình đầu mối hồ chứa và đường quá trình nước đến tương ứng với tần suất thiết kế (đường quá trình lưu lượng hoặc đường quá trình tổng lượng nước trung bình của thời đoạn tính toán);
b) Tính toán cân bằng giữa lượng nước đến và lượng nước dùng cho tất cả các thời đoạn tương ứng trong năm theo công thức tổng quát sau:
Qri – Qvi = ( (Qi 
hoặc: 

Wri – Wvi = ( (Wi 




(16)
c) Thời đoạn nào trong năm có trị số (Qi  hoặc (Wi lớn nhất được chọn để tính toán dung tích điều tiết của hồ. Dung tích điều tiết Vh của hồ xác định theo công thức sau:
Vh = max ((Wi) + Vtt
hoặc: 

Vh = 86 400 x t x max ((Qi) + Vtt


(17)
trong đó:
Qvi  là lưu lượng nước đến trung bình từng thời đoạn tính toán của năm thiết kế, m3/s;
Qri  là lưu lượng nước yêu cầu cần lấy tại công trình đầu mối hồ chứa, trung bình từng thời đoạn tính toán tương ứng với tần suất thiết kế, m3/s;
Wvi  là tổng lượng nước đến trung bình từng thời đoạn tính toán của năm thiết kế, m3;

Wri  là tổng lượng nước yêu cầu cần cấp tại đầu mối công trình, trung bình từng thời đoạn tính toán tương ứng với tần suất thiết kế, m3; 
t  là thời gian điều tiết (số ngày điều tiết), d;
max (Wi và max ((Qi) là trị số lớn nhất về tổng lượng nước còn thiếu và trị số lớn nhất về lưu lượng còn thiếu (cần phải điều tiết) trong thời đoạn tính toán điều tiết của hồ;
Vtt là lượng nước tổn thất trong hồ chứa bao gồm tổn thất do bốc hơi và tổn thất do thấm mất nước trong thời gian điều tiết, m3. Dựa vào dung tích điều tiết của hồ chưa kể đến tổn thất, các đường đặc tính hồ chứa, bảng 1, quy định tại 8.1.1.4 và các tài liệu khác có liên quan để tính toán lượng nước tổn thất Vtt.

8.2
Hồ chứa phát điện

8.2.1
Quy định chung
8.2.1.1
Mực nước dâng bình thường ảnh hưởng quyết định đến dung tích hồ chứa, cột nước, lưu lượng điều tiết, công suất đảm bảo và điện lượng hàng năm của nhà máy thủy điện. Tại một vị trí tuyến xây dựng công trình đã xác định, mực nước dâng bình thường càng cao thì dung tích hồ chứa, khả năng phát điện và cung cấp nước cho khu vực hạ lưu càng lớn, nhưng quy mô công trình đầu mối cũng càng lớn, phạm vi vùng ngập của lòng hồ, mức độ thiệt hại về kinh tế - xã hội và mức độ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng do ngập lụt gây ra càng nhiều. Việc nâng cao mực nước dâng bình thường cũng chỉ có giới hạn do bị phụ thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất khu vực xây dựng công trình đầu mối và lòng hồ. Nếu công trình xây dựng trên một dòng sông mà ngoài nó ra còn có một vài công trình khác đã xây dựng hoặc dự kiến sẽ xây dựng ở phía thượng lưu thì khi nâng cao mực nước dâng bình thường có thể sẽ gây ra ngập lụt chân công trình ở phía trên, làm thay đổi theo hướng bất lợi đối với chế độ khai thác và điều kiện vận hành an toàn, ổn định của các công trình phía trên.

8.2.1.2
 Phải tính toán thủy năng để xác định cao trình mực nước dâng bình thường của hồ chứa phát điện. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình mà đề xuất một số phương án cao trình mực nước dâng bình thường chênh lệch nhau một trị số (Z nào đó, sau đó tính toán so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của từng phương án để lựa chọn trị số mực nước dâng bình thường phù hợp.
8.2.1.3 Ngoài các phương pháp tính toán nêu trong tiêu chuẩn này, có thể áp dụng phương pháp mô hình toán hoặc các phương pháp khác đã được kiểm nghiệm trong thực tế, hoặc các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành về tính toán thủy năng để xác định cao trình mực nước dâng bình thường và các thông số cơ bản khác của hồ chứa và nhà máy thủy điện. 
8.2.2
Hồ chứa của nhà máy thủy điện điều tiết năm
8.2.2.1
Đối với hồ có nhiệm vụ chủ yếu là phát điện, tương ứng với một phương án về mực nước dâng bình thường cần phải xác định được độ sâu công tác có lợi nhất. Phương pháp xác định như sau:
a) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình (các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội đã nêu tại điều 5), đề xuất một số phương án mực nước dâng bình thường. Tương ứng với một phương án mực nước dâng bình thường đã đề xuất, giả thiết một số độ sâu công tác (hcti) nhưng phải đảm bảo mực nước chết không thấp hơn mực nước chết xác định theo điều kiện bồi lắng. Dựa vào đường đặc tính dung tích (đường quan hệ Z ( V) của hồ chứa để xác định dung tích chết (Vci) và dung tích hữu ích tương ứng (Vhi);

b) Căn cứ vào dung tích Vhi của mỗi hcti để tính toán điều tiết cho năm nước kiệt thiết kế. Giả thiết trong mùa kiệt nhà máy phát điện với lưu lượng Qđt không đổi. Tính toán công suất phát điện trong mùa kiệt (ký hiệu là Nk, đơn vị là kW) và sản lượng điện có thể phát được trong mùa kiệt (ký hiệu là Emuakiet, đơn vị là kWh) tương ứng với độ sâu công tác hcti;
c) Vẽ đường quan hệ giữa độ sâu công tác với điện lượng mùa kiệt có thể phát được (đường quan hệ E = f(hct)) như hình 1 và từ hình 1 có thể tìm được trị số độ sâu công tác có lợi nhất của một phương án về cao trình mực nước dâng bình thường (tương ứng với trị số hcti có Emuakiet đạt trị số lớn nhất);

Hình 1 – Quan hệ giữa độ sâu công tác với điện lượng có thể phát ra được

d) Tính toán hiệu quả kinh tế cho từng phương án mực nước dâng bình thường đã đề xuất để lựa chọn trị số mực nước dâng bình thường phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật;
e) Trường hợp đường quan hệ E = f(hct) không có điểm cực trị (trường hợp độ sâu công tác càng tăng thì điện lượng phát ra càng lớn) thì việc lựa chọn hct phải dựa trên các yêu cầu sau đây:

- Đảm bảo cho hồ có dung tích chết đủ chứa hết bùn cát lắng đọng trong suốt thời kỳ vận hành, khai thác phù hợp với tuổi thọ của hồ chứa nước;

- Đảm bảo cột nước công tác cho phép của tuốc bin vận hành an toàn, ổn định và nằm trong vùng có hiệu suất cao;

- Trong quá trình vận hành phát điện không kéo theo bùn cát lắng đọng trong hồ vào tuốc bin.

CHÚ THÍCH: 

1) Nếu trên cùng một hệ thống sông có một số nhà máy thủy điện đã xây dựng hoặc sẽ được xây dựng, ứng với một trị số mực nước dâng bình thường không phải chỉ có một điểm mà là có cả một vùng xác định độ sâu công tác có lợi nhất. Do vậy, trị số cuối cùng của độ sâu công tác có lợi cần được xác định trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật trong đó xét tới mọi ảnh hưởng của sự biến đổi độ sâu công tác ở nhà máy thủy điện thiết kế và các nhà máy thủy điện khác trong cùng một bậc thang khai thác. Trong tính toán sơ bộ, có thể chọn hct có lợi nhất ứng với Emuakiet lớn nhất hoặc công suất đảm bảo mùa kiệt lớn nhất;

2) Có thể tham khảo phương pháp tính toán công suất đảm bảo của nhà máy thủy điện nêu trong phụ lục G.

8.2.2.2
 Nếu hồ chứa của nhà máy thủy điện là hồ chứa lợi dụng tổng hợp thì việc xác định độ sâu công tác có lợi phải thông qua tính toán cân bằng lưu lượng cấp nước cũng như cân đối mực nước tối thiểu ở thượng lưu và hạ lưu công trình. Khi gặp trường hợp này cần lưu ý các yêu cầu sau đây: 
a) Đối với cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và các ngành dùng nước khác, một mặt phải đảm bảo cấp lưu lượng cần thiết theo quy trình sản xuất, mặt khác lưu lượng xả xuống hạ lưu phải đảm bảo mực nước ở hạ lưu có cao trình phù hợp với yêu cầu lấy nước của các công trình đã có, hoặc phải đảm bảo lưu lượng tối thiểu để hạn chế nước mặn xâm nhập;
b) Đối với giao thông vận tải thủy ở hạ lưu phải đảm bảo đủ chiều sâu mớn nước của các loại phương tiện vận tải thủy hoạt động đã được quy định cho từng tuyến đường thủy theo quy hoạch phát triển giao thông;
c) Khi tính toán điều tiết cân bằng nước cho các ngành, nếu có những yêu cầu mà khả năng nguồn nước cũng như dung tích hồ không thể đảm bảo thì phải giảm bớt yêu cầu của một vài ngành (kể cả giảm bớt sản lượng điện) trên cơ sở tính toán hiệu ích kinh tế, đảm bảo các yêu cầu chính trị - xã hội và môi trường.
8.2.3
 Hồ chứa của nhà máy thủy điện điều tiết ngày

8.2.3.1
 Nguyên tắc chung khi tính toán chọn độ sâu công tác và dung tích điều tiết hồ chứa nước của nhà máy thủy điện điều tiết ngày phải bắt đầu từ việc xác định mực nước chết, từ đó tính ra mực nước thượng lưu cao nhất trong điều kiện làm việc bình thường. Nên chọn mực nước chết và cao trình ngưỡng cửa lấy nước thấp.
8.2.3.2
 Dung tích điều tiết của hồ điều tiết ngày Vh, m3, xác định theo công thức sau:
Vh = TPĐ x 3 600 x (QPĐ – QĐB) 



(18)
trong đó:
TPĐ   là thời gian phát điện trong một ngày, h;
QPĐ  là lưu lượng phát điện, m3/s;

QĐB  là lưu lượng đảm bảo, m3/s.
8.2.3.3
 Căn cứ vào dung tích điều tiết Vh và dung tích chết Vc của hồ điều tiết ngày đã biết, sử dụng đường quan hệ Z ( V của hồ chứa để xác định cao trình mực nước dâng bình thường. 
CHÚ THÍCH: Các thông số về độ sâu công tác, dung tích hồ điều tiết ngày và công suất lắp máy hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau, không thông số nào có thể xác định trước một cách độc lập. Các thông số này thường được xác định đồng thời thông qua nhiều phương án tính thử dần và so sánh hiệu quả kinh tế.
9
Mực nước lớn nhất thiết kế, mực nước lớn nhất kiểm tra và mực nước đón lũ
9.1
Quy định chung
9.1.1
Mực nước lớn nhất thiết kế, mực nước lớn nhất kiểm tra và mực nước đón lũ của hồ chứa được xác định thông qua tính toán điều tiết lũ. Trong quá trình xả lũ phải đảm bảo mực nước lớn nhất  xuất hiện ở sông hạ lưu và biên độ dao động mực nước ở sông phía hạ lưu không vượt quá giới hạn phòng chống lũ cho phép.
CHÚ THÍCH: Kết quả tính toán điều tiết lũ xác định được dung tích cắt lũ. Biết được dung tích hồ trước khi đón lũ về và dung tích cắt lũ sẽ xác định mực nước lớn nhất của hồ chứa thông qua đường đặc tính dung tích.
9.1.2
Cơ sở để tính toán điều tiết lũ là giải hệ phương trình cơ bản sau đây:
a) Phương trình cân bằng nước:

(Qv(t) – Qr(t)( x (t = (V(t) 



(19)

b) Phương trình động lực mô tả quá trình chuyển nước qua các cửa vào hoặc cửa ra của hồ chứa:

Q(t) = f(C, Zt(t), Zh(t)( 




(20)

trong đó:
(t      là khoảng thời gian tính toán, s;
Qv(t) là lưu lượng nước lũ chảy vào hồ chứa trong khoảng thời gian tính toán (t ứng với tần suất thiết kế, m3/s;
Qr(t) là lưu lượng nước tháo ra khỏi hồ chứa qua các công trình xả trong khoảng thời gian tính toán (t, m3/s;

(V(t) là chênh lệch dung tích hồ chứa trong khoảng thời gian tính toán (t, m3;
C     là đặc trưng cho thông số công tác của cửa đưa nước ra khỏi hồ (hoặc đưa nước vào hồ);

Zt(t) là quá trình mực nước trong hồ (mực nước thượng lưu) theo thời gian t, m;

Zh(t) là quá trình mực nước ở hạ lưu tuyến ra (mực nước hạ lưu) theo thời gian t, m;

Q(t) là hàm số biểu thị quan hệ giữa lưu lượng nước chảy vào hồ (hoặc chảy ra khỏi hồ) với các đại lượng C, Zt(t) và Zh(t), m3/s.  
VÍ DỤ: Đối với loại cửa ra là đập tràn đỉnh rộng, không có cửa van điều tiết, chế độ chảy tự do, phương trình (23) được viết như sau:
Q = 4,43 x (n x ( x m x B x H03/2 



(21)
trong đó:

B = (b;

B  là tổng chiều rộng nước tràn, m; 

b  là chiều rộng của từng khoang tràn, m;

(n là hệ số ngập (trường hợp không ngập thì (n = 1,0);
(   là hệ số co hẹp bên;

m  là hệ số lưu lượng;

H0  là cột nước trên đỉnh đập tràn có kể tới lưu tốc đến gần, m;

Các hệ số (n, ( , m và H0 xác định theo TCVN 9147 : 2012.

9.1.3
Có nhiều phương pháp giải hệ phương trình (19) và (20). Ngoài phương pháp giải hệ phương trình quy định trong tiêu chuẩn này, cho phép áp dụng các phần mềm chuyên dụng và phương pháp tính toán thông dụng khác đang được giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật liên quan đến tính toán điều tiết lũ của hồ chứa. 
9.1.4
Cần có các tài liệu cơ bản và điều kiện biên sau đây phục vụ tính toán điều tiết lũ:
a) Mô hình trận lũ thiết kế và trận lũ kiểm tra, bao gồm lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng trận lũ và đường quá trình phân phối tổng lượng lũ theo thời gian. Phương pháp xác định mô hình trận lũ thiết kế và trận lũ kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành về tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế; 
b) Thông số thiết kế của các công trình tham gia tháo lũ như công trình xả mặt (cao trình ngưỡng tràn, chiều rộng đường tràn, hình thức tràn), kích thước và cao trình của các công trình xả sâu. Dựa vào các thông số này để tính toán thiết lập đường cong biểu diễn quan hệ giữa khả năng xả lũ (lưu lượng xả lũ) của các công trình tháo lũ có mặt trong công trình hồ chứa với mực nước hồ chứa. Với nhà máy thủy điện khi lũ đến vẫn hoạt động thì phải tính thêm lưu lượng qua tuốc bin như một thành phần của lưu lượng xả lũ. Trong thành phần của lưu lượng xả lũ không xét đến lượng nước qua âu thuyền và lượng nước dùng cho tưới ruộng và các mục đích khác;
c) Lựa chọn phương thức xả lũ phù hợp với điều kiện của đối tượng cần bảo vệ ở hạ du;
d) Đường đặc tính dung tích hồ chứa (đường quan hệ Z ( V);

e) Căn cứ vào yêu cầu phòng lũ cho các khu vực xung quanh bờ hồ và thượng lưu hồ để xác định mực nước lớn nhất cho phép xuất hiện trong lòng hồ, đề xuất biện pháp phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi của ngập lụt do hồ vận hành xả lũ gây ra;
f) Dự báo về lưu lượng lớn nhất, mực nước lớn nhất, thời gian xuất hiện đỉnh lũ và biên độ dao động mực nước lũ trong một ngày đêm tại các khu vực cần bảo vệ ở phía sông khi hồ chứa xả lũ thiết kế và xả lũ kiểm tra. 
9.2
Tính toán điều tiết lũ khi đã biết kích thước công trình tháo lũ
9.2.1
Mục đích chính của tính toán điều tiết khi xuất hiện trận lũ thiết kế (hoặc trận lũ kiểm tra) trong trường hợp đã biết loại công trình tháo lũ và kích thước công trình tháo lũ là xác định được đường quá trình lưu lượng xả xuống hạ lưu, đường quá trình dung tích cắt lũ và đường quá trình mực nước thượng lưu hồ (mực nước hồ). 
9.2.2
Phương pháp tính toán điều tiết như sau:
a) Lưu lượng nước lũ xả qua các công trình tháo lũ để xuống hạ lưu xác định như sau: 
- Khi công trình tháo lũ là đập tràn: Tính theo công thức nêu trong TCVN 9147:2012; 
- Khi công trình tháo lũ là cống dưới sâu: Tính theo công thức nêu trong TCVN 9151:2012;

b) Giả thiết trong khoảng thời gian (t lưu lượng vào hồ là 
[image: image9.wmf]Q

v, lưu lượng ra khỏi hồ là 
[image: image10.wmf]Q

r và dung tích hồ thay đổi theo quan hệ tuyến tính (đường thẳng). Từ phương trình (19) biến đổi và viết lại thành phương trình (22). Từ phương trình (20) lập thêm phương trình đường cong bổ trợ (23) biểu thị quan hệ giữa khả năng xả lũ của công trình với dung tích hồ trong thời gian (t:
V1 + 0,5 x 
[image: image11.wmf]Q

v x (t  = 
[image: image12.wmf]V

+ 0,5 x 
[image: image13.wmf]Q

r x (t 


(22)

[image: image14.wmf]Q

r = f(
[image: image15.wmf]V

+ 0,5 x 
[image: image16.wmf]Q

r x (t ) 




(23)
trong đó:


[image: image17.wmf]V

 là dung tích hồ trung bình trong khoảng thời gian (t, m3;

V1  là dung tích hồ ở đầu thời đoạn tính toán, m3;
c) Giải phương trình (22) và (23) xác định được đường quá trình mực nước hồ chứa, đường quá trình lưu lượng xả qua công trình tháo lũ xuống hạ lưu và đường quá trình dung tích hồ. Mỗi loại đường quá trình nói trên, lựa chọn một giá trị lớn nhất làm thông số thiết kế. 
9.2.3
Có thể tham khảo phương pháp giải hệ phương trình (22), (23) và lựa chọn cao trình mực nước lớn nhất thiết kế, mực nước lớn nhất kiểm tra thông qua ví dụ nêu ở phụ lục H.
9.3
Tính toán điều tiết lũ khi cho trước dung tích dành để cắt lũ 
9.3.1
Mục đích chính của tính toán điều tiết lũ trong trường hợp đã biết dung tích cắt lũ và yêu cầu mực nước lớn nhất của hồ khi vận hành xả lũ (lũ thiết kế hoặc lũ kiểm tra) không vượt quá cao trình cho phép là phải xác định mực nước đón lũ, loại công trình xả lũ và kích thước công trình xả hợp lý. 
9.3.2
Lựa chọn mực nước đón lũ khi vận hành xả lũ là phải đảm bảo chứa được dung tích cắt lũ theo yêu cầu và mực nước lớn nhất của hồ không vượt quá cao trình cho phép. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng công trình mà lựa chọn mực nước đón lũ phù hợp. Mực nước đón lũ được chọn có thể bằng hoặc thấp hơn mực nước dâng bình thường nhưng không được thấp hơn mực nước chết. 
9.3.3 
Chọn loại công trình tháo lũ và xác định kích thước công trình tháo lũ phù hợp với dung tích cắt lũ theo trình tự sau:
a) Đề xuất một số phương án về loại công trình tháo lũ. Mỗi phương án loại công trình tháo lũ lại giả thiết nhiều phương án kích thước khác nhau;
b) Áp dụng phương pháp tính toán điều tiết lũ đã nêu tại 9.2 để xác định mực nước lớn nhất, dung tích cắt lũ lớn nhất và lưu lượng xả lớn nhất cho từng phương án;
c) Tương ứng với mỗi phương án loại công trình tháo lũ, vẽ đường quan hệ giữa dung tích cắt lũ với kích thước công trình xả lũ. Từ đường quan hệ này tìm được kích thước công trình xả lũ phù hợp với dung tích cắt lũ cho phép. Từ kích thước công trình xả lũ đã biết, xác định được cao trình mực nước lớn nhất của hồ;
d) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình và kết quả tính toán xác định mực nước lớn nhất thiết kế (hoặc mực nước lớn nhất kiểm tra) cho từng phương án loại công trình tháo lũ, tiến hành phân tích, lựa chọn loại công trình tháo lũ, kích thước công trình tháo lũ và cao trình mực nước lớn nhất thiết kế phù hợp.
9.4 
Xác định các thông số hợp lý của dung tích cắt lũ và của các công trình tháo lũ

Nội dung của phương pháp như sau:
a) Giả thiết một số phương án về dung tích cắt lũ, mực nước đón lũ, loại công trình tháo lũ, kích thước công trình tháo lũ và tổ hợp các phương án với nhau;
b) Tính toán điều tiết cho từng phương án đề xuất theo các phương pháp đã nêu tại 9.2 và 9.3;
c) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, yêu cầu về phòng chống lũ ở hạ lưu, yêu cầu đảm bảo an toàn cấp nước mùa kiệt để luận chứng về mặt kinh tế và kỹ thuật lựa chọn phương án điều tiết lũ và xác định các thông số hợp lý về dung tích cắt lũ, mực nước đón lũ, mực nước lớn nhất của hồ (tương ứng với tần suất thiết kế và tần suất kiểm tra) loại công trình tháo lũ và kích thước công trình tháo lũ phù hợp.
9.5 
Tính toán điều tiết khi cho trước lưu lượng xả an toàn cho phép ở tuyến phòng lũ hạ du 
9.5.1
Trường hợp không quy định dung tích dành để cắt lũ, áp dụng phương pháp tính toán và trình tự các bước tính toán đã nêu tại 9.4 nhưng phải lấy thêm điều kiện biên là lưu lượng cho phép xả xuống hạ lưu. Tương ứng với mỗi tổ hợp phương án loại công trình tháo lũ và kích thước công trình xả vẽ các đường quan hệ sau:

a) Đường quan hệ giữa dung tích cắt lũ với lưu lượng xả, từ đó xác định được dung tích cắt lũ tương ứng với lưu lượng xả cho phép;

b) Đường quan hệ giữa dung tích cắt lũ với kích thước công trình xả. Từ đường quan hệ này tìm được kích thước công trình xả phù hợp với dung tích cắt lũ đã tính được. Từ kích thước công trình xả và lưu lượng xả đã biết, xác định được mực nước lớn nhất của hồ;
c) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình và kết quả tính toán điều tiết cho từng phương án loại công trình tháo lũ, tiến hành phân tích, lựa chọn loại công trình tháo lũ, kích thước công trình tháo lũ, dung tích phòng lũ và mực nước lớn nhất phù hợp với lưu lượng tháo lũ cho phép xả xuống hạ lưu.
9.5.2
Trường hợp quy định dung tích dành để cắt lũ, áp dụng phương pháp tính toán đã nêu tại 9.4 nhưng phải lấy thêm điều kiện biên là lưu lượng cho phép xả xuống hạ lưu.
Phụ lục A

(Quy định)

Phân cấp công trình hồ chứa nước
A.1
Công trình hồ chứa được phân thành 5 cấp gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV tùy thuộc vào quy mô công trình hoặc tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. 
A.2
Phải xác định cấp theo từng tiêu chí: năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ, đặc tính kỹ thuật của các công trình có mặt trong cụm công trình đầu mối, được quy định theo bảng A.1. Cấp công trình hồ chứa là cấp cao nhất trong số các cấp xác định theo từng tiêu chí nói trên.  

Bảng A.1 – Phân cấp công trình hồ chứa
	Tiêu chí được xem xét khi phân cấp
	Loại nền
	Cấp công trình

	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	1.  Nhà máy thủy điện có công suất, MW
	
	>1 000
	300 ( 1 000
	100 ( <300
	50 ( <100
	<50

	2.  Hồ chứa có dung tích ứng với mực nước dâng bình thường, 106 m3
	
	>1 000
	>200(1 000
	>20 ( 200
	(3 ( 20
	< 3

	3. Đập vật liệu đất, đất - đá có chiều cao lớn nhất, m
	A
	> 100
	>70 ( 100
	>25 ( 70
	>10 ( 25
	( 10

	
	B
	-
	> 35 ( 75
	>15 ( 35
	>8 ( 15
	( 8

	
	C
	- 
	-
	>15 ( 25
	>5 ( 15
	( 5

	4.  Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại có chiều cao lớn nhất, m
	A
	> 100
	>60 ( 100
	>25 ( 60
	>10 ( 25
	( 10

	
	B
	-
	>25 ( 50 
	>10 ( 25
	>5 ( 10
	( 5

	
	C
	-
	-
	>10 ( 20
	>5 ( 10
	( 5

	CHÚ THÍCH:

1) Nền công trình chia thành 3 nhóm điển hình:

- Nhóm A: nền là đá;
- Nhóm B: nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng;
- Nhóm C: nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo;

2) Chiều cao công trình được tính như sau:
- Với đập vật liệu đất, đất – đá: chiều cao tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập;

- Với đập bê tông các loại và các công trình xây đúc chịu áp khác: chiều cao tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh công trình;
3) Ký hiệu ( trong bảng có nghĩa là “từ … đến”. Ví dụ > 35 ( 75 là từ lớn hơn 35 m đến 75 m.


A.3
Cấp công trình hồ chứa xác định theo bảng A.1 được xem xét giảm xuống một cấp (trừ công trình cấp IV) trong các trường hợp sau:

a) Khi cấp công trình xác định theo chiều cao đập thấp hơn cấp xác định theo dung tích hồ ở mực nước dâng bình thường;

b) Các hạng mục của công trình cấp đặc biệt và cấp I không nằm trong tuyến chịu áp lực nước (trừ nhà máy thủy điện, đường ống dẫn nước có áp, ống dẫn nước vào tuốc bin, bể áp lực, tháp điều áp).
A.4
Cấp công trình hồ chứa xác định theo bảng A.1 được xem xét nâng lên một cấp (trừ công trình cấp đặc biệt) nếu một trong các hạng mục công trình chính xảy ra sự cố rủi ro có thể gây thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường ở hạ lưu.

A.5.
Trong sơ đồ khai thác bậc thang, nếu cấp của công trình hồ chứa đang xem xét thấp hơn cấp của công trình đang khai thác ở bậc trên, tính toán thiết kế phải đảm bảo khả năng xả lũ của công trình bậc dưới bằng lưu lượng xả lũ (xả lũ thiết kế và xả lũ kiểm tra) của công trình bậc trên cộng với lưu lượng lũ ở khu giữa theo cấp của công trình bậc dưới.

A.6
Việc xác định cấp công trình quy định từ A.2 đến A.5 do tư vấn thiết kế đề xuất, được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Phụ lục B
(Tham khảo)

Tính toán bùn cát bồi lắng trong hồ chứa nước và xác định mực nước chết 

theo điều kiện bồi lắng
B.1
Quy định chung

B.1.1
Theo hình dạng trắc dọc tầng bùn cát bồi lắng trong lòng hồ chứa nước, có thể phân loại hồ thành bốn loại cơ bản được nêu trong sơ đồ hình B.1:

	 
[image: image18.wmf]
	
	
[image: image19.wmf]

	     a) Hồ bồi lắng dạng tam giác châu
	
	          b) Hồ bồi lắng dạng thon nhọn

	
[image: image20.wmf]
	
	
[image: image21.wmf]

	     c) Hồ bồi lắng dạng nêm
	
	          d) Hồ bồi lắng đều


Hình B.1 -  Trắc dọc các dạng bồi lắng bùn cát trong lòng hồ chứa

1) Hồ bồi lắng dạng tam giác châu (hình a): dạng bồi lắng này xuất hiện trong các hồ chứa xây dựng trên sông có thành phần bùn cát chủ yếu là hạt thô (d > 0,062 mm) còn hạt mịn rất ít. Bùn cát hạt thô hoặc bùn cát di đẩy trong sông suối khi di chuyển đến hồ phần lớn bị bồi ngay tại khu vực cửa vào nơi tiếp giáp giữa sông suối nhập vào hồ và lòng hồ hình thành các bãi bồi;
2) Hồ bồi lắng dạng thon nhọn (hình b): dạng bồi lắng này xảy ra khi khối bùn cát bồi lắng tập trung nhiều ở khu vực cửa vào nơi tiếp giáp giữa hồ với sông suối nhập vào hồ, phần còn lại tiếp tục di chuyển sâu vào trong lòng hồ. Trong quá trình di chuyển về phía đập, các hạt phù sa tiếp tục lắng đọng và lớp bùn cát bồi lắng cũng mỏng dần. Đây là dạng bồi lắng phổ biến trong các hồ chứa dài với mực nước thường xuyên được duy trì ở mức cao;
3) Hồ bồi lắng dạng nêm (hình c): dạng bồi lắng này xảy ra khi bùn cát bồi lắng dày nhất ở khu vực chân đập và mỏng dần về phía thượng lưu. Bồi lắng dạng nêm thường xảy ra trong các hồ chứa nhỏ xây dựng trên các sông suối có nhiều cát với lượng bùn cát đến hồ chủ yếu là các hạt mịn, hoặc xảy ra trong các hồ chứa lớn được vận hành ở mực nước thấp trong mùa lũ. Hầu hết trong các hồ nhỏ, bùn cát bồi lắng tập trung dồn vào khu vực công trình đầu mối hình thành nêm bồi lắng sát chân đập;

4) Hồ bồi lắng đều (hình d): dạng bồi lắng này ít xảy ra nhưng cũng có thể gặp ở những hồ chứa nước hẹp với mực nước dao động thường xuyên và các hạt mịn chiếm không nhiều trong thành phần bùn cát đến. 
CHÚ THÍCH: Bồi lắng có dạng tam giác châu hoặc dạng thon nhọn thường xuất hiện trong các hồ chứa nước lớn. Bồi lắng có dạng hình nêm thường xảy ra trong các hồ chứa nước loại nhỏ hoặc loại trung bình xây dựng ở vùng trung du miền núi.  

B.1.2
Dung tích bùn cát bồi lắng trong hồ chứa nước sau một thời gian vận hành T năm, ký hiệu là Vbc, đơn vị là m3, được xác định theo công thức tổng quát sau:
Vbc = V1 + V2 + V3 + V4 



(B.1)
trong đó: 
V1  là dung tích bùn cát lơ lửng lắng đọng trong hồ, m3; 
V2  là dung tích bùn cát di đẩy theo dòng nước chảy vào hồ, m3;

V3  là dung tích bồi lấp do thảo mộc có trong lòng hồ và do sạt lở, tái tạo bờ hồ khi hồ tích nước, m3;
V4  là dung tích bồi lắng do lũ quét mang theo bùn đất sạt lở trên lưu vực chảy vào hồ, m3.

B.1.3
Các phương pháp tính toán xác định dung tích bồi lắng cũng như các thành phần bùn cát bồi lắng trong công thức (B.1) được giới thiệu trong các điều tiếp theo. Tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể của từng hồ như vị trí địa lý khu vực dự án, quy mô hồ dự kiến xây dựng, các đặc điểm về khí hậu (chủ yếu là đặc điểm mưa và bốc hơi), dòng chảy đến, địa hình, địa mạo, địa chất, thổ nhưỡng, chất lượng thảm phủ trên lưu vực, cơ quan tư vấn cần phân tích, lựa chọn phương pháp tính toán và các chỉ tiêu tính toán cho phù hợp.
B.1.4
Đối với các hồ chứa nước loại vừa và nhỏ cho phép áp dụng sơ đồ c của hình B.1 (hồ bồi lắng dạng nêm) và các giả thiết sau đây để tính toán bùn cát bồi lắng:

a) Toàn bộ lượng bùn cát do các sông suối trên lưu vực chuyển đến bị lắng đọng đều tập trung vào khu vực sâu nhất của hồ;
b) Bề mặt của lớp bùn cát bồi lắng nằm ngang;
c) Tốc độ bồi lắng ổn định theo thời gian.
Dung tích bùn cát bồi lắng của hồ Vbc sau thời gian vận hành T năm được xác định theo công thức sau:

Vbc = V0 x T 





(B.2)
trong đó V0 là tổng khối lượng bùn cát bồi lắng bình quân trong một năm. V0 cũng bao gồm các thành phần bùn cát bồi lắng như trong công thức (B.1). Có Vbc, tra quan hệ Z ~ V (đường đặc tính dung tích hồ) xác định được cao trình bùn cát bồi lắng Zbc của hồ sau thời gian T năm vận hành. 
B.1.5
Đối với các hồ chứa nước loại lớn, tuỳ thuộc vào hình dạng lòng hồ và đặc điểm dòng chảy bùn cát đến hồ, có thể áp dụng sơ đồ a hoặc sơ đồ b của hình B.1 và sử dụng phương pháp mô hình toán thích hợp (mô hình toán một chiều, hai chiều hoặc ba chiều) để tính toán khối lượng bùn cát bồi lắng. Đối với hồ chứa nước dạng sông có thể sử dụng mô hình toán một chiều để tính toán.
CHÚ THÍCH: Hồ chứa nước dạng sông là hồ có chiều ngang (chiều rộng) của lòng hồ rất hẹp so với chiều dài.
B.2
Tính toán theo phương pháp cân bằng lượng bùn cát qua hồ
B.2.1
Công thức tổng quát
B.2.1.1  Dung tích bùn cát bồi lắng trong hồ chứa nước sau thời gian vận hành T năm được xác định theo công thức tổng quát sau:

Vbc =  Vv + V3 + V4 - Vr 




(B.3)
trong đó:
Vbc  là dung tích bùn cát bồi lắng trong hồ sau T năm vận hành, m3;
Vv  là dung tích bùn cát có trong nước chảy vào hồ, m3, gồm hai thành phần chính là bùn cát lơ lửng và bùn cát di đẩy;
Vr  là dung tích bùn cát ra khỏi hồ, m3;

V3 và V4 đã giải thích trong công thức (B.1).
B.2.1.2 Phương pháp xác định các thành phần bùn cát trong công thức (B.3) quy định từ B.2.2 đến B.2.4. 
B.2.2
Tính toán dung tích bùn cát chảy vào hồ
B.2.2.1
 Thành phần dung tích bùn cát có trong dòng nước chảy vào hồ trung bình trong một năm (ký hiệu là Vv) được xác định theo công thức sau:

Vv = Vll + Vdđ 






(B.4)
trong đó:

Vll  là dung tích bùn cát lơ lửng chảy đến hồ:
Vll =  31 536 x ( x Qo/(bc  




(B.5)

(  là hàm lượng bùn cát lơ lửng (phù sa) có trong nước chảy vào hồ, được xác định từ tài liệu thực đo hoặc từ bản đồ phân vùng mô duyn dòng chảy bùn cát, kg/m3;

Qo là chuẩn dòng chảy năm, m3/s;
(bc là khối lượng riêng của bùn cát lơ lửng, t/m3, phụ thuộc vào đặc tính dòng chảy bùn cát, được xác định theo thực nghiệm; (bc thường dao động từ 0,80 t/m3 đến 1,25 t/m3;
Vdđ là dung tích bùn cát di đẩy (bùn cát đáy) chảy vào hồ, lấy theo tỷ lệ phần trăm lượng bùn cát lơ lửng:
   


Vdđ = K2 x Vll                                        


(B.6)

K2 là hệ số bùn cát đi đẩy, phụ thuộc vào đặc tính của dòng chảy bùn cát và đặc tính xói mòn đất trên lưu vực. Trong tính toán thiết kế, K2 lấy từ 20 % đến 40 %.
B.2.2.2
 Thành phần dung tích bùn cát do thảo mộc có trong lòng hồ trước khi hồ tích nước và do sạt lở, tái tạo bờ hồ khi hồ tích nước (ký hiệu là V3) phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, cấu tạo địa chất khu vực bờ hồ và sông suối phía thượng lưu, độ sâu tích nước và diện tích mặt thoáng của hồ, đặc điểm làm việc và cách thức vận hành, lấy theo tỷ lệ phần trăm tổng lượng bùn cát lơ lửng và lượng bùn cát di đẩy:

V3 = K3 x (Vll + Vdđ) 




(B.7)
trong đó K3 là hệ số bồi lắng tương ứng với thành phần bùn cát bồi lắng V3: K3 ( 10 %.

B.2.2.3
 Thành phần dung tích bùn cát do lũ quét mang theo bùn đất sạt lở trên lưu vực chảy vào hồ (ký hiệu là V4) phụ thuộc vào vị trí địa lý khu vực xây dựng, dung tích trữ nước cũng như các đặc điểm về địa hình, địa chất, chất lượng thảm phủ, đặc điểm sản xuất và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên lưu vực hứng nước của hồ, lấy theo tỷ lệ phần trăm dung tích hữu ích của hồ:

V4 = K4 x Vh 





(B.8)

trong đó:

Vh  là dung tích hữu ích của hồ, m3;
K4  là hệ số bồi lắng tương ứng với thành phần bùn cát bồi lắng V4. Hệ số K4 nằm trong khoảng từ 0 % đến 20 % tuỳ thuộc vào vị trí địa lý khu vực xây dựng, dung tích trữ nước cũng như các đặc điểm về địa hình, địa chất, sản xuất nông nghiệp, khai thác tài nguyên trên lưu vực hứng nước của hồ. Những hồ chứa nước xây dựng ở vùng núi thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên lưu vực, hệ số K4 có thể lấy như sau:

- Hồ chứa nước loại lớn: K4 lấy từ 1 % đến 5 %;

- Hồ chứa nước loại vừa: K4 lấy từ 5 % đến 10 %;

- Hồ chứa nước loại nhỏ: K4 lấy từ 10 % đến 25 %;

CHÚ THÍCH: Căn cứ vào vị trí địa lý khu vực xây dựng và đặc điểm của từng hồ chứa nước cụ thể như đã nêu tại B.1.3 cùng với các kết quả điều tra, khảo sát và nghiên cứu, thực nghiệm..., tư vấn thiết kế cần phân tích, lựa chọn (bc và các hệ số bồi lắng K2, K3 và K4 cho phù hợp.

B.2.3
Tính toán dung tích bùn cát ra khỏi hồ

B.2.3.1
Tính toán theo phương pháp Churchill 
Lượng bùn cát (phù sa) tháo ra khỏi hồ (ký hiệu là Vr) tính theo tỷ lệ phần trăm lượng dòng chảy bùn cát đến hồ, là hàm số phụ thuộc vào chỉ số bồi lắng SI, xem biểu đồ hình B.2. Phương pháp Churchill áp dụng cho các hồ chứa nước loại vừa và nhỏ. 
Chỉ số bồi lắng SI là tỷ số giữa thời gian lưu giữ nước trong hồ và tốc độ trung bình của nước chảy qua hồ, được xác định theo công thức sau:

SI = 
[image: image22.wmf]v

T

R

  





(B.9)

                          
SI = 
[image: image23.wmf]R

L

Q

V

g

.

.

2

2

max

0

                                           

(B.10)
trong đó:  

TR   là thời gian lưu giữ nước trong hồ, s;

LR   là chiều dài hồ, m;


[image: image24.wmf]v

   là tốc độ trung bình của nước chảy qua hồ, m/s;

Q0   là lưu lượng nước đến hồ trung bình năm, m3/s;

Vmax là dung tích hồ ở mức nước dâng cao nhất, m3;

g    là gia tốc trọng trường: g = 9,81 m/s2.

[image: image25.emf] 

0.1

1

10

100

1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 1.0E+11

ChØ sè båi l¾ng (SI = gV

2

/Q

2

L

R

)

% bïn c¸t th¸o khái hå


Hình B.2 -  Đường cong Churchill cải tiến để xác định lượng bùn cát ra khỏi hồ

B.2.3.2
 Tính toán theo phương pháp Brune 
Phương pháp Brune dựa vào hệ số bồi lắng K1 để xác định lượng bùn cát lơ lửng ra khỏi hồ (Vr). Cách tính toán như sau: 
Vr = Vll - V1 





(B.11) 

V1 = K1 x Vll 





(B.12)

trong đó:
Vr  là dung tích bùn cát lơ lửng ra khỏi hồ, m3;
Vll  là dung tích bùn cát lơ lửng chảy đến hồ, m3, được xác định theo công thức (B.5);

V1 là dung tích bùn cát lơ lửng lắng đọng trong hồ, m3:

V1 = K1 x Vll 





(B.13)

K1 là hệ số bồi lắng, được xác định theo công thức (B.14), xem hình B.3;
K1 = 100 x 0,97
[image: image26.wmf]0

log

19

,

0

W

V





(B.14)
V  là dung tích hồ ở mực nước dâng cao nhất, m3;

W0 là tổng lượng nước đến trung bình trong một năm, m3.

CHÚ THÍCH:  Phương pháp Brune áp dụng thích hợp với những hồ chứa nước dạng sông.

[image: image27.wmf]0

20

40

60

80

100

120

0.001

0.01

0.1

1

10

Tû sè dung tÝch vµ dßng ch¶y ®Õn hå

% bïn c¸t båi l¾ng trong hå


CHÚ THÍCH: Đường cong phía dưới biểu thị cho các hạt bùn cát mịn có đường kính nhỏ, đường cong phía trên biểu thị cho các hạt bùn cát thô có đường kính lớn.
Hình B.3 -  Đường cong Brune để xác định hệ số bồi lắng K1
B.3
Tính toán dung tích bùn cát lơ lửng bồi lắng trong hồ
B.3.1
Tính toán theo tài liệu đo đạc dòng chảy bùn cát
Khi có tài liệu đo đạc dòng chảy bùn cát từ lưu vực đến hồ đủ độ tin cậy, dung tích bùn cát lơ lửng được lắng đọng xuống lòng hồ có thể tính theo công thức (B.13), trong đó:

Vll  là dung tính bùn cát lơ lửng chảy đến hồ được tính toán theo công thức (B.5);

K1  là hệ số bồi lắng phù sa lơ lửng, phụ thuộc vào phụ thuộc vào đặc điểm bùn cát lơ lửng (thành phần và tính chất hạt phù sa) của dòng chảy, đặc điểm làm việc và dạng hình học của hồ. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng hồ chứa nước nêu tại B.1.3, hệ số bồi lắng K1 có thể tính theo công thức (B.14) hoặc lấy theo kinh nghiệm. Thông thường trong tính toán thiết kế, K1 lấy từ 0,7 đến 0,8. Đối với hồ chứa nước nhỏ ở miền núi có thể lấy K1 bằng 1.

B.3.2
Tính toán theo công thức kinh nghiệm
B.3.2.1  Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng dự án, có thể sử dụng một trong các công thức quy định từ B.3.2.2 đến B.3.2.5 để tính toán dung tích bùn cát bồi lắng trong hồ chứa nước. Các công thức này chưa xét đến thành phần bùn cát do lũ quét và lở đất trên lưu vực theo nước lũ chảy vào hồ (V4) và thành phần bùn cát bồi lắng do sạt lở và tái tạo bờ hồ khi tích nước bờ (V3). Các thành phần bùn cát V3 và V4 tính theo phương pháp quy định tại B.2.2.2 và B.2.2.3. 
B.3.2.2  Tính theo công thức Shamov:

WT = W(.(1-a
[image: image28.wmf]T

0

) 




(B.15)
trong đó:

T     là tuổi thọ của hồ theo quy định, tính từ khi hồ bắt đầu vận hành, năm;
WT   là tổng lượng bùn cát bồi lắng sau T năm vận hành hồ, m3;
W(   là thể tích giới hạn của bùn cát bồi lắng trong hồ, m3, xác định theo công thức sau:
W(  = Vhc.
[image: image29.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

7

.

1

1

A

A

p

r

 



(B.16)

Ap  là diện tích mặt cắt ướt của hồ tại vị trí sát đập, m2;
Ar  là diện tích mặt cắt ướt của lòng sông vị trí sát đập, m2. Mực nước sông tính với trường hợp lưu lượng nước bằng 3/4 lưu lượng nước lớn nhất thiết kế;
Vhc  là dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường, m3;
ao   là hệ số tỷ lệ, xác định theo công thức sau:

[image: image30.wmf]W

W

1

a

1

0

¥

-

=

 





(B.17)

W1  là thể tích bùn cát bồi lắng trong năm vận hành đầu tiên, m3:
                  

W1 = 
[image: image31.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

n

A

A

R

p

r

bc

1

1

0

g

  



(B.18)

R0  là tổng khối lượng bùn cát chảy vào hồ (bao gồm cả bùn cát lơ lửng và bùn cát di đẩy) trung bình nhiều năm, kg;
n1  là hệ số phụ thuộc vào độ dốc của sông (ký hiệu là s), lấy như sau:

- Nếu s <  0,0001

: n1  lấy từ 1,00 đến 0,80;  
- Nếu s từ 0,0001 đến 0,001
: n1 lấy từ 0,80 đến 0,50;
- Nếu s từ 0,001 đến 0,010
: n1 lấy từ 0,50 đến 0,33;  

(bc là khối lượng riêng của bùn cát bồi lắng, kg/m3, được lấy như sau: 
          

- Đối với các hạt bùn sét

: (bc lấy từ 800 kg/m3 đến 900 kg/m3;
- Đối với các hạt cát mịn

: (bc lấy từ 1 500 kg/m3 đến 1 600 kg/m3;
- Đối với các hạt cát trung bình và thô: (bc lấy từ 1 600 kg/m3 đến 1 800 kg/m3;
- Đối với các hạt sỏi và cát cuội
: (bc lấy từ 2 000 kg/m3 đến 2 200 kg/m3.
B.3.2.3
 Tính theo công thức Garde:
                        

[image: image32.wmf]t

W

V

 =  
[image: image33.wmf]4

1

1

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

m

T

m

T

t

T

t

T

                               

(B.19)

trong đó:

V   là dung tích hồ ban đầu (khi chưa tích nước), m3;
Wt là dung tích bùn cát bồi lắng trong hồ tính đến thời điểm năm tích nước thứ t, m3;
T   là tuổi thọ của hồ theo quy định, năm;

t    là thời gian tính từ khi hồ bắt đầu vận hành đến thời điểm tính toán, năm;
m  là hằng số lấy từ 0,8 đến 1,4.
B.3.2.4
 Tính theo công thức Lavshenkov:
      




[image: image34.wmf])

e

1

(

W

W

L

E

/

T

T

-

¥

-

=


  
                   
(B.20)

trong đó:

T     là tuổi thọ của hồ tính từ khi hồ bắt đầu vận hành, năm;
WT   là tổng dung tích bùn cát bồi lắng sau T năm vận hành hồ, m3;
W(  là dung tích giới hạn của bùn cát bồi lắng trong hồ, m3, được xác định theo công thức sau:





W( = Vn - Vcr 





(B.21)





Vcr = Dcr.Bcr.Lcr 




(B.22)

Vhc  là dung tích hồ tương ứng với mực nước dâng bình thường, m3;

Dcr là chiều sâu của lòng dẫn ở điều kiện cân bằng ổn định vào lúc kết thúc thời kỳ bồi lắng, m;

Bcr  là độ rộng của lòng dẫn ở điều kiện cân bằng ổn định vào lúc kết thúc thời kỳ bồi lắng, m;

Lcr  là chiều dài hồ tính từ đập chắn nước đến vị trí nước dềnh ở thượng lưu vào lúc kết thúc thời kỳ bồi lắng, m;

EL là tham số được tính bởi công thức sau:





EL = 
[image: image35.wmf]0

bc

'.R

.

W

e

g

¥







(B.23)

(’  là hệ số bồi lắng cát bùn trong thời kỳ đầu tích nước được tính theo công thức sau:






[image: image36.wmf]c

c

c

'

si

si

se

=

e




                   

(B.24)

csi là hàm lượng bùn cát tại mặt cắt cửa vào hồ, g/m3;
cse là hàm lượng bùn cát tại mặt cắt cửa ra hồ, g/m3;
(bc là khối lượng riêng của bùn cát bồi lắng, kg/m3, lấy theo công thức (B.18);
R0  là tổng khối lượng bùn cát chảy vào hồ (bao gồm cả bùn cát lơ lửng và bùn cát di đẩy) trung bình nhiều năm, kg.
CHÚ THÍCH: Hàm lượng bùn cát có thể xác định trên cơ sở số liệu đo đạc trong năm đầu tiên hồ vận hành hoặc tính thông qua các công thức tính vận tải bùn cát.
B.3.2.5
 Tính theo công thức Lavshenkov sửa đổi: 
Khi tỷ số T/EL nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,10, thể tích bùn cát bồi lắng sau T năm vận hành (ký hiệu WT), m3, có thể tính theo công thức Lavshenkov sửa đổi như sau:




WT = 
[image: image37.wmf]r

e

T

R

.

,

  





(B.25)
trong đó:

EL  tính theo công thức (B.23);
(’   là hệ số bồi lắng cát bùn trong thời kỳ đầu tích nước, tính theo (B.24);
RT  là tổng khối lượng bùn cát đến hồ sau T năm vận hành, kg;

(  là hàm lượng bùn cát lơ lửng có trong nước chảy vào hồ, được xác định từ tài liệu thực đo hoặc từ bản đồ phân vùng mô duyn dòng chảy bùn cát, kg/m3.
B.4
Phân bố bùn cát bồi lắng trong lòng hồ

B.4.1
Quy định chung
B.4.1.1
 Có thể chia thể tích bùn cát bồi lắng theo chiều dọc lòng hồ thành ba vùng chính như ở hình B.4. Mặt trên của tam giác châu là phần bùn cát bồi lắng nhanh, có giới hạn dưới tương ứng với giới hạn vận chuyển bùn cát đáy. Mặt trước của tam giác châu phát triển về phía hạ lưu hồ với độ dốc lớn hơn mặt trên và kích thước hạt bùn cát bồi lắng nhỏ hơn nhiều so với mặt trên. Mặt dưới của tam giác châu thường gồm các hạt bùn cát mịn do dòng chảy rối mang từ thượng lưu xuống hoặc vật chất hữu cơ sinh ra từ tảo và thủy sinh vật. Do tác động của các nhập lưu và quá trình tháo xả nước hồ trong quá trình vận hành, các trận lũ đặc biệt lớn, mà bùn cát vùng này có thể bao gồm cả các hạt mịn và thô.
CHÚ THÍCH: 
1) Sơ đồ mô tả hình dạng phân bố bùn cát bồi lắng nêu trong hình B.4 áp dụng cho các hồ chứa nước lớn, dạng sông;
2) Các hồ chứa nước loại vừa và nhỏ có thể áp dụng sơ đồ c của hình B.1 (phân bố bồi lắng dạng nêm) và các giả thiết quy định tại B.1.4 để tính toán.
B.4.1.2
 Tuỳ điều kiện (yêu cầu) cụ thể của từng hồ, khả năng đáp ứng về tài liệu và công nghệ tính toán, có thể lựa chọn phương pháp kinh nghiệm hoặc phương pháp mô hình toán để tính toán bồi lắng và xác định quy luật phân bố bùn cát bồi lắng trong lòng hồ chứa theo không gian:

- Phương pháp kinh nghiệm: dùng để xác định các độ dốc bồi lắng trong hình B.4, được quy định tại B.4.2, B.4.3 và B.4.4;

- Phương pháp mô hình toán: bao gồm các mô hình toán một chiều, hai chiều hoặc ba chiều. Mô hình một chiều áp dụng hiệu quả cho các hồ chứa loại vừa, loại nhỏ nhỏ và hồ chứa dạng sông. Các mô hình hai chiều hoặc ba chiều thường được sử dụng để tính toán bồi lắng cho các hồ chứa nước loại lớn. Có thể sử dụng các phần mềm tiên tiến trên thế giới đã được kiểm định để tính toán bồi lắng bùn cát trong hồ chứa nước. 
 
B.4.2
Phương pháp Borland - Miller
B.4.2.1 Tính toán trị số M theo công thức sau: 
M = cotg(  





(B.26)   
trong đó M là trị số nghịch đảo của độ dốc đường quan hệ giữa dung tích hồ với độ sâu của hồ và ( là góc dốc của đường quan hệ dung tích với mực nước hồ, xem hình B.5.
B.4.2.2 Dựa vào trị số M để xác định loại hồ theo bảng B.1. Nếu đường quan hệ có hai độ dốc khác nhau thì dựa vào phần chiếm tỷ lệ lớn hơn để chọn loại hồ.
Bảng B.1 -   Phân loại hồ theo Borland - Miller để tính toán bồi lắng
	Loại hồ
	Tên loại hồ
	M
	C
	m
	n   

	I
	Hồ tự nhiên
	Từ 3,5 đến 4,5
	3,417
	1,50
	0,20

	II
	Hồ chứa vùng đồng bằng - bán sơn địa
	Từ 2,5 đến 3,5
	2,324
	0,50
	0,40

	III
	Hồ chứa vùng đồi
	Từ 1,5 đến 2,5
	15,880
	1,10
	2,30

	IV
	Hồ chứa vùng núi cao
	Từ 1,0 đến 1,5
	4,232
	0,10
	2,50



B.4.2.3 Thể tích bùn cát bồi lắng tính toán được xác định theo công thức sau:

Vbc = 
[image: image38.wmf](

)

0

)

0

(

1

)

1

(

p(i)

0

.

2

.

 

.

0

V

A

h

A

A

A

p

h

h

H

c

i

i

p

+

D

+

å

-

D

-

=

+

 

 
(B.27)
trong đó:

Vbc  là thể tích bồi lắng tính toán, m3;
(h  là gia số độ sâu trong bước tính, m;
ho   là độ sâu bùn cát tích đọng trước đập, m;
Ao   là diện tích mặt hồ ban đầu ở độ sâu ho (trước khi bị bùn cát tích đọng), m2;
Vo   là thể tích bùn cát lắng đọng ở độ sâu ho, m3;
Ap(i) là diện tích mặt hồ tương đối tại độ sâu tương đối P, m2: 



Ap(i) = Cpm.(1 - P)n 


          

(B.28)



P = h/H 





(B.29)

h   là chiều sâu nước tính từ cao độ tính toán đến đáy hồ trước đập, m;
H  là chiều sâu nước tính từ mực nước lớn nhất đến đáy hồ, m;
C, m, n  là các hệ số không thứ nguyên tương ứng với từng loại hồ xác định theo bảng B.1;
d) Phân bố bồi lắng trong hồ được tính thử dần (tính lặp) cho đến khi tổng dung tích phù sa bồi lắng tính toán theo công thức (B.27) xấp xỉ với tổng dung tích bùn cát bồi lắng đã biết.
B.4.3
 Phương pháp Borland
Tính toán các độ dốc bồi lắng bùn cát trong sơ đồ hình B.4 theo hai bước sau đây:

a) Tính độ dốc mặt trên của tam giác châu điển hình bằng cách sử dụng quan hệ thực nghiệm giữa độ dốc đáy sông ban đầu và độ dốc đáy hồ sau khi đã bị bùn cát bồi lắng (hình B.6). Khi tính toán lấy giá trị tỷ số giữa độ dốc bồi lắng và độ dốc đáy sông ban đầu bằng 0,5;

b) Tính độ dốc mặt trước của tam giác châu bằng cách nhân độ dốc mặt trên với 6,5.  

[image: image39.wmf]§é dèc mÆt trªn tam gi¸c ch©u

§é dèc ®¸y s«ng ban ®Çu

0.01

0.001

0.0001

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

0.1

1

2

3


Hình B.6 - Quan hệ giữa độ dốc đáy sông ban đầu và độ dốc mặt trên của tam giác châu

B.4.4
 Phương pháp Chien
B.4.4.1 Tính toán độ dốc mặt trên của tam giác châu theo công thức sau:

[image: image40.wmf]2

/

1

fa

3

/

1

s

3

/

5

b

6

/

5

f

)

B

/

Q

(

d

d

c

A

s

×

=

                           

(B.30)

trong đó:

s  là độ dốc mặt trên của tam giác châu;
A  là hệ số nằm trong khoảng từ 1,21x104  đến 1,68x104;
cf  là hàm lượng bùn cát trung bình trong mùa lũ, kg/m3;
db   là đường kính trung bình của mẫu vật liệu đáy, m;
ds   là đường kính trung bình của mẫu bùn cát lơ lửng, m;
Qfa là lưu lượng nước trung bình trong suốt mùa lũ, m3/s;
B    là độ rộng của dòng chảy trong hồ ứng với lưu lượng Qfa, m.
B.4.4.2 Tính toán độ dốc mặt trước của tam giác châu bằng cách nhân độ dốc mặt trên với hệ số 1,6. 

B.5

Xác định cao trình bùn cát bồi lắng
B.5.1
Cao trình bùn cát bồi lắng trong hồ chứa nước sau thời gian vận hành T năm dùng để tính toán mực nước chết của hồ chứa là cao trình bề mặt lớp bùn cát bồi lắng tại khu vực trước cửa công trình lấy nước ở phía chân thượng lưu đập. 
B.5.2
Xác định cao trình bùn cát bồi lắng theo trình tự sau:
a) Xác định dung tích bùn cát bồi lắng trong lòng hồ;
b) Xác định hình dạng phân bố bùn cát bồi lắng trong lòng hồ: nếu không có đủ tài liệu để xác định theo phương pháp mô hình toán thì lấy theo theo sơ đồ c của hình B.1;

c) Xác định cao trình bùn cát bồi lắng thiết kế:

- Trường hợp tính toán xác định được hình dạng và cao trình bề mặt lớp bùn cát bồi lắng trong lòng hồ: cao trình bùn cát bồi lắng thiết kế lấy tại vị trí trước cửa vào cống lấy nước;
- Trường hợp chỉ tính được dung tích bùn cát bồi lắng nhưng không xác định được hình dạng và cao trình bề mặt lớp bùn cát bồi lắng trong lòng hồ: dựa vào đường đặc tính dung tích hồ (quan hệ W ~ Z) để xác định cao trình bùn cát bồi lắng. 

B.6

Xác định cao trình mực nước chết của hồ chứa theo điều kiện bồi lắng

Cao trình mực nước chết của hồ theo điều kiện bồi lắng xác định theo công thức sau:   

   



Zc = Zbc + a + (h     
                             
(B.31)

trong đó:

a   là chiều cao an toàn tính từ cao trình bề mặt lớp bùn cát bồi lắng thiết kế đến cao trình ngưỡng cống lấy nước, a ≥ 0. Thông thường a lấy từ 0,1 m đến 0,5 m. Căn cứ vào hình dạng phân bố bùn cát bồi lắng trong lòng hồ (xem hình B.1) để lựa chọn trị số a phù hợp. Có thể tham khảo cách chọn a như sau:

- Hồ bồi lắng dạng a và b
: 
a = 0,50 m;
- Hồ bồi lắng dạng d

: 
a = 0,30 m;
- Hồ bồi lắng dạng c

: 
a = 0,10 m;
(h  là độ sâu an toàn cần thiết cho lấy nước, phụ thuộc vào yêu cầu lấy nước qua cống, chế độ lấy nước qua cống là có áp hay không áp khi làm việc với mực nước chết, loại đối tượng dùng nước... và được xác định thông qua tính toán thủy lực cống. Đối với hồ chứa nước loại vừa và nhỏ, khi thiết kế thường chọn sơ bộ (h từ 1,0 m đến 1,5 m.

Phụ lục C
(Tham khảo)

Đánh giá khả năng điều tiết và hiệu quả điều tiết của hồ chứa nước
C.1
Đánh giá khả năng điều tiết của hồ chứa

Có thể lựa chọn áp dụng một trong hai phương pháp thông dụng sau đây để đánh giá khả năng điều tiết của hồ chứa:

a) Phương pháp hệ số dung tích:
( = 
[image: image41.wmf]0

W

h

V

 





(C.1)
b) Phương pháp cân bằng nước (phương pháp so sánh giữa tổng lượng nước yêu cầu cần lấy qua công trình đầu mối với tổng lượng nước đến hồ trong một năm tương ứng với tần suất thiết kế):

- Nếu Wyc < Wp
: tiến hành điều tiết năm;

- Nếu Wp ( Wyc ( W0 
: tiến hành điều tiết nhiều năm.
trong đó:
Vh   là dung tích hữu ích của hồ, m3 hoặc 106 m3;
Wyc là tổng lượng nước yêu cầu cần lấy qua công trình đầu mối (kể cả lượng nước tổn thất) để cấp cho các ngành dùng nước trong một năm tương ứng với mức đảm bảo thiết kế, m3 hoặc 106 m3; 

Wp  là tổng lượng nước đến trong một năm tương ứng với tần suất thiết kế, m3 hoặc 106 m3;

W0  là tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm (chuẩn dòng chảy năm), m3 hoặc 106 m3;

(    là hệ số dung tích của hồ: 

- Hồ điều tiết ngày
  : 
( < 0,02;

- Hồ điều tiết năm
  : 
0,02 ( ( ( 0,25;

- Hồ điều tiết nhiều năm: 
( > 0,25.
CHÚ THÍCH:  Nếu tài liệu về lượng nước đến hồ có dao động lớn hoặc có trường hợp khác với các con số nêu trên phải dựa vào kết quả tính toán điều tiết để xác định loại hồ điều tiết.

C.2
Đánh giá hiệu quả điều tiết của hồ chứa nước
Hiệu quả điều tiết của hồ chứa được biểu thị bằng hệ số điều tiết (:

( = Qđt/Q0 
hoặc: 
( = Wyc/W0  





(C.2) 
trong đó:

Q0  là lưu lượng dòng chảy năm trung bình nhiều năm, m3/s;

Qđt là lưu lượng điều tiết, m3/s;
W0 là tổng lượng dòng chảy năm trung bình nhiều năm, m3 hoặc 106 m3;

Wyc là tổng lượng nước yêu cầu ở mức thiết kế, m3 hoặc 106 m3.
Phụ lục D
(Tham khảo)

Xác định dung tích hữu ích của hồ chứa cấp nước điều tiết năm 
theo phương pháp năm điển hình
D.1
Phương pháp tính toán
D.1.1
Cơ sở của phương pháp tính toán 

Phương pháp tính toán điều tiết theo năm điển hình hay phương pháp lập bảng. Cơ sở của phương pháp này là dựa vào phương trình cân bằng nước (6) để tính toán cho từng thời đoạn trong chu kỳ điều tiết (năm). Kết quả tính toán được đưa vào bảng: 
a) Nếu Qvi > Qri là thừa nước ((Vi > 0), được ký hiệu là (Vi+;

b) Nếu Qvi < Qri  là thiếu nước ((Vi < 0), được ký hiệu là (Vi-.

D.1.2
Tính toán điều tiết cho trường hợp chưa kể tổn thất
D.1.2.1 Khi tính toán điều tiết sơ bộ để xác định quy mô công trình hoặc để so sánh lựa chọn phương án có thể bỏ qua các loại tổn thất. Sau khi đã chọn xong phương án mới tính toán thêm tổn thất để xác định chính xác dung tích hữu ích của hồ chứa nước. 

D.1.2.2  Bảng D.1 giới thiệu một mẫu bảng dùng để tính toán điều tiết hồ chứa nước khi chưa kể đến tổn thất theo phương trình cân bằng nước (6), thời đoạn tính toán (ti là tháng. Số liệu đưa vào bảng là chu kỳ một năm thủy văn, lần lượt từ tháng đầu tiên của mùa lũ năm trước đến tháng cuối cùng của mùa kiệt năm sau.

D.1.2.3  Nếu trong chu kỳ điều tiết có một thời kỳ thừa nước và một thời kỳ thiếu nước (gọi là hồ chứa nước điều tiết một lần), xét tổng cột (4) và tổng cột (5) của bảng D.1 được trị số V+ và V- :

a) Nếu V+ > V- thì dung tích hữu ích của hồ chứa Vh lấy bằng V-. Trong trường hợp này phải tháo xuống hạ lưu hồ lượng nước là Vtháo được xác định như sau:

Vtháo  = V+ - V-   




(D.1)

b) Nếu V+ < V- thì phải tìm biện pháp khác để bổ sung nguồn nước hoặc giảm bớt yêu cầu dùng nước.


D.1.2.4  Nếu trong chu kỳ điều tiết có hai thời kỳ thừa nước và hai thời kỳ thiếu nước xuất hiện liên tiếp nhau (gọi là hồ chứa nước điều tiết hai lần, xem sơ đồ hình D.1), dung tích hữu ích của hồ chứa nước xác định như sau:

a) Nếu V1+ ( V1- và V2+ ( V2- gọi là hồ chứa nước sử dụng hai lần độc lập. Khi đó dung tích hữu ích của hồ chứa lấy bằng lượng thiếu nước lớn nhất: 

Vh = max(V1-, V2-) 




(D.2)
b) Nếu V1+ > V1- và V2+ < V2- tức là lần sử dụng nước thứ hai của hồ chứa (từ t2 đến t4) có lượng nước thừa V2+ không đủ cung cấp cho thời kỳ thiếu nước tiếp sau đó bắt buộc phải lấy thêm một phần lượng nước thừa V1+, gọi là hồ chứa nước sử dụng hai lần không độc lập. Khi đó dung tích hữu ích của hồ chứa xác định như sau: 

Nếu V1- ( V2+ thì  Vh = V1- + V2- - V2+ 




Nếu V1- < V2+ thì  Vh = V2-  




(D.3) 


Hình D.1 – Sơ đồ biểu thị hồ chứa nước điều tiết hai lần
D.1.3
  Tính toán điều tiết cho trường hợp có xét đến tổn thất
D.1.3.1  Khi tính toán điều tiết cho trường hợp có xét đến tổn thất phải dùng phương pháp tính gần đúng hoặc thử dần để xác định dung tích điều tiết hồ đáp ứng yêu cầu cấp nước. Trình tự nội dung các bước tính toán như sau:

a) Bước 1: Tính toán xác định sơ bộ dung tích điều tiết hồ chứa khi chưa kể đến tổn thất;
b) Bước 2: Giả thiết dung tích hồ chứa bằng dung tích hồ khi chưa kể đến tổn thất. Trên cơ sở đó tính được dung tích hồ trung bình và lượng nước tổn thất trong các khoảng thời gian tính toán, sau đó tìm được dung tích hiệu quả và quá trình vận hành điều tiết hồ chứa đã sơ bộ xét đến tổn thất;

b) Bước 3: Giả thiết dung tích hồ chứa bằng dung tích hiệu quả đã xác định được ở bước 2 và lặp lại các tính toán như ở bước 2. Nếu dung tích hiệu quả tính toán được ở bước này không sai khác nhiều so với bước 2 thì kết thúc quá trình tính toán. Nếu có sai khác lớn thì tiếp tục lặp lại quá trình tính toán nêu trên. Thông thường mức độ sai khác giữa hai lần tính toán dung tích hiệu quả không quá 1,0 % là có thể chấp nhận được.

D.2
Một số ví dụ minh hoạ phương pháp tính toán
D.2.1
Trường hợp chưa xét đến tổn thất

D.2.1.1 Đối với hồ chứa điều tiết một lần
Bảng D.1 giới thiệu một ví dụ về phương pháp tính toán dung tích điều tiết năm chưa kể đến tổn thất theo phương pháp lập bảng cho một hồ chứa nước điều tiết một lần khi đã biết đường quá trình nước đến và đường quá trình nước cần cấp cho các đối tượng sử dụng nước hồ. Kết quả tính toán cho thấy thời kỳ thừa nước liên tục từ tháng 6 đến tháng 10 với tổng lượng nước thừa là V+ = 243,69 x 106 m3. Thời kỳ thiếu nước liên tục từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau với tổng lượng nước thiếu là  V- =153,78 x 106 m3. Dung tích hiệu quả của hồ xác định như sau: do V- < V+ nên dụng tích hiệu quả Vh của hồ chứa lấy bằng V-: Vh = V- = 153,78 x 106 m3. Lượng nước thừa tháo xuống hạ lưu hồ là Vtháo:

Vtháo =  V+ - V- 
Vtháo = (243,69 - 153,78) x 106 m3
Vtháo = 89,91 x 106 m3. 
Bảng D.1 – Tính toán dung tích điều tiết năm theo phương pháp lập bảng trong trường hợp chưa kể tổn thất, điều tiết một lần
	Tháng
	Lưu lượng bình quân tháng
m3/s
	Lượng nước thừa, thiếu
106 m3

	
	Nước đến Qvi
	Nước cấp Qri
	(Vi+ 
	(Vi- 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	6
	30,10
	12,50
	45,62
	-

	7
	48,00
	12,50
	95.08
	-

	8
	42,70
	12,50
	80,89
	-

	9
	20,20
	12,50
	19,96
	-

	10
	13,30
	12,50
	2,14
	-

	11
	9,30
	14,20
	-
	12,70

	12
	6,70
	14,20
	-
	20,09

	1
	5,20
	14,20
	-
	24,11

	2
	5,70
	15,10
	-
	22,74

	3
	5,60
	15,10
	-
	25,44

	4
	5,30
	15,10
	-
	25,40

	5
	6,40
	15,10
	-
	23,30

	Cộng:
	
	V+ = 243,69
	V- = 153,78

	CHÚ THÍCH: Cột số (2) và cột số (3) trong bảng có thể thay bằng tổng lượng nước đến (Vv) và tổng lượng nước cấp (Vr) trung bình của từng tháng, m3. Lúc đó (Vi = Vvi – Vri.


D.2.1.2 Đối với hồ chứa điều tiết hai lần

Bảng D.2 giới thiệu một ví dụ về phương pháp tính toán dung tích điều tiết năm chưa kể đến tổn thất theo phương pháp lập bảng cho một hồ chứa nước điều tiết hai lần khi đã biết đường quá trình nước đến và đường quá trình nước cần cung cấp cho các đối tượng sử dụng nước từ hồ chứa. Cách sử dụng bảng D.2 để tính toán điều tiết như sau:

a) Trong bảng D.2, cột (2) ghi lưu lượng nước đến trung bình tháng của năm thiết kế, cột (3) ghi lưu lượng nước dùng trung bình tháng (lưu lượng nước cấp), hai cột (4) và (5) ghi lượng nước thừa và lượng nước thiếu trong từng tháng là hiệu số tương ứng của cột (2) với cột (3) nhân với số giây của từng tháng ((t), từ đó biết được các thời kỳ thừa nước và thiếu nước liên tục. Cột (6) và cột (8) ghi lượng nước chứa lại trong hồ theo các phương án điều tiết. Cột (7) và cột (9) ghi lượng nước cần phải xả cho từng phương án điều tiết;

b) Cộng lượng nước thừa, lượng nước thiếu của từng thời kỳ thừa nước, thời kỳ thiếu nước liên tục cho kết quả như sau:

V1+ =  162,48 x 106 m3
V1- =  109,97 x 1106 m3
V2+ =  30,71 x 106 m3
V2- =  61,42 x 106 m3;
c) So sánh các trị số V1+ với V1- và V2+ với V2- cho thấy V1+ > V1- và V2+ < V2-, theo khoản b của D.1.2.4, đây là hồ chứa sử dụng hai lần không độc lập. Mặt khác do V1- > V2+ nên dụng tích hồ chứa được xác định như sau:
Vh = V1- + V2- - V2+
Vh = (109,97 + 61,42 – 30,71) x 106 m3
Vh = 140,68 x 106 m3;
d) Bảng D.2 cũng giới thiệu hai phương án vận hành hồ chứa. Nội dung của từng phương án vận hành điều tiết hồ chứa như sau:

1) Phương án chứa nước sớm:

- Tháng 9 thừa nước (Qv > Qr) bắt đầu chứa nước vào hồ. Tháng 9 chứa toàn bộ lượng nước thừa 47,17 x 106 m3. Dung tích chứa của hồ ở thời điểm cuối tháng 9 là 47,17 x 106 m3; 

- Tháng 10 chứa toàn bộ lượng nước thừa 83,83 x 106 m3, đưa dung tích trữ đạt 131,01 x 106 m3; 

- Tháng 11 chỉ cần chứa 9,67 x 106 m3 là đầy hồ với dung tích 140,68 x 106 m3, còn 18,32 x 106 m3 nước thừa phải xả về hạ lưu. Cột (6) ghi lượng nước chứa vào hồ, cột (7) ghi lượng nước phải xả ra khỏi hồ;
- Tháng 12 hồ vẫn còn đầy nước không cần chứa thêm nên lượng nước xả ghi ở cột (7) bằng lượng nước thừa ở cột (4) là 3,48 x 106 m3;

- Tháng 1 thiếu nước (QV < Qr) phải lấy nước từ hồ chứa để cấp đủ lượng nước cần theo yêu cầu. Lượng nước cần lấy ra từ hồ là 30,53 x 106 m3 và lượng nước chứa trong hồ chỉ còn 110,15 x 106 m3, được ghi vào cột (6);

- Từ tháng 2 đến tháng 4 liên tục thiếu nước nên phải lấy nước từ hồ để cấp cho đủ. Lượng nước chứa trong hồ cạn dần, đến cuối tháng 4 chỉ còn 30,71 x 106 m3. Lượng nước còn lại trong hồ trung bình từng tháng được ghi ở cột (6);
- Tháng 5 và tháng 6 thừa nước. Toàn bộ lượng nước thừa đều được trữ lại trong hồ, dung tích hồ tăng dần và được ghi vào cột (6);
- Các tháng 7 và 8 đều thiếu nước. Nước hồ được lấy ra để cấp đủ lượng nước còn thiếu. Nước hồ cạn dần và đến cuối tháng 8 thì toàn bộ lượng nước trữ trong hồ đều được dùng hết, chuẩn bị cho chu kỳ điều tiết tiếp theo;
2) Phương án chứa nước muộn:

- Tháng đầu của thời kỳ thừa nước thứ nhất hồ chỉ trữ lại một phần lượng nước thừa, phần nước thừa còn lại được xả hết xuống hạ lưu. Các tháng tiếp theo hồ vẫn tiếp tục điều tiết trữ lại lượng nước thừa sao cho đến cuối thời kỳ thừa nước thứ nhất hồ đảm bảo chứa đầy nước. Các tháng thiếu nước (kể cả các tháng của thời kỳ thừa nước tiếp theo trong chu kỳ một năm điều tiết) hồ liên tục cấp nước theo yêu cầu đảm bảo trước khi kết thúc chu kỳ một năm điều tiết, toàn bộ lượng nước trữ trong hồ đều được sử dụng hết;

- Cách tính toán và ghi số liệu vào cột (8), cột (9) cho từng tháng của bảng D.2 tương tự như đã nêu ở phương án chứa nước sớm.
CHÚ THÍCH:

1) Phương án trữ nước sớm có ưu điểm là việc chứa nước đầy hồ đảm bảo chắc chắn hơn phương án trữ nước muộn. Nếu hồ có kết hợp phát điện thì trữ nước sớm có thể lợi dụng được cột nước cao trong thời gian dài để phát điện, góp phần làm tăng công suất và tăng sản lượng điện phát ra. Tuy nhiên so với phương án trữ nước muộn thì phương án trữ nước sớm không có lợi cho việc đảm bảo an toàn thân đập và đất đai ven hồ chứa sớm bị ngập;
2) Nếu công tác dự báo đường quá trình nước đến không tốt thì phương án trữ nước muộn thường khó đảm bảo chứa được đầy hồ. Tuy nhiên so với phương án trữ nước sớm, phương án trữ nước muộn góp phần làm tăng mức độ an toàn cho thân đập, tăng khả năng phòng lũ cho hồ và hiện tượng bùn cát bồi lắng trong lòng hồ sẽ ít hơn;

3) Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng hồ, tư vấn thiết kế hoặc cơ quan quản lý hồ chứa chủ động đề xuất phương án trữ nước phù hợp nhưng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Bảng D.2 - Tính toán dung tích điều tiết năm theo phương pháp lập bảng trong trường hợp chưa kể tổn thất, điều tiết hai lần
	Tháng
	Lưu lượng trung bình tháng
	Lượng nước thừa, thiếu
	Phương án chứa nước sớm
	Phương án chứa nước muộn

	
	Qv
m3/s
	Qr
m3/s
	(V+
106 m3
	(V-

106 m3
	Wch
106 m3
	Wx
106 m3
	Wch
106 m3
	Wx
106 m3

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	9
	41,20
	23,00
	47,17
	-
	47,17
	0,00
	25,37
	21,80

	10
	49,30
	18,00
	83,83
	-
	131,01
	0,00
	109,21
	0,00

	11
	28,80
	18,00
	27,99
	-
	140,68
	18,32
	137,20
	0,00

	12
	19,30
	18,00
	3,48
	-
	140,68
	3,48
	140,68
	0,00

	
	
	V1+ =
	162,48
	
	
	
	
	

	1
	11,60
	23,00
	-
	30,53
	110,15
	0,00
	110,15
	0,00

	2
	7,36
	18,00
	-
	25,74
	84,41
	0,00
	84,41
	0,00

	3
	9,40
	18,00
	-
	23,03
	61,37
	0,00
	61,37
	0,00

	4
	6,17
	18,00
	-
	30,66
	30,71
	0,00
	30,71
	0,00

	
	
	
	V1- =
	109,97
	
	
	
	

	5
	15,40
	11,00
	11,79
	-
	42,49
	0,00
	42,49
	0,00

	6
	18,30
	11,00
	18,92
	-
	61,42
	0,00
	61,42
	0,00

	
	
	V2+ =
	30,71
	
	
	
	
	

	7
	9,37
	23,00
	-
	36,51
	24,91
	0,00
	24,91
	0,00

	8
	13,70
	23,00
	-
	24,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	V2- =
	61,42
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	193,19
	171,39
	
	21,80
	
	21,80


D.2.2
Trường hợp có xét đến tổn thất

D.2.2.1
 Bảng D.3 giới thiệu một ví dụ về phương pháp tính toán xác định dung tích điều tiết năm có kể đến tổn thất theo phương pháp lập bảng cho một hồ chứa nước điều tiết hai lần khi đã biết đường quá trình nước đến, đường quá trình nước cần cấp cho các đối tượng sử dụng nước hồ và các đường đặc tính của hồ chứa. Dung tích chết của hồ là 44,32 x 106 m3. Sử dụng kết quả tính toán sơ bộ dung tích hiệu quả của hồ chứa khi chưa kể tổn thất đã nêu ở bảng D.2 với phương án chứa nước sớm làm số liệu đầu vào để tính toán. Điều kiện địa chất lòng hồ là tốt.
Bảng D.3 - Tính toán dung tích điều tiết năm theo phương pháp lập bảng trong trường hợp có xét đến tổn thất
	Tháng
	Chưa kể tổn thất
	Tổn thất
	Đã kể tổn thất 

	
	Lượng nước thừa, thiếu
	V

106 m3
	F

km2
	Vtb
106 m3
	Ftb
km2
	Bốc hơi
	Thấm
	Cộng
106 m3
	Lượng nước thừa, thiếu
	Dung tích V 106 m3
	Wxả
106 m3

	
	(V+
106 m3
	(V-

106 m3
	
	
	
	
	(Z

mm
	WZ
106 m3
	Tiêu chuẩn
	Wth
106 m3
	
	(V+
106 m3
	(V-

106 m3
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	-
	-
	44,32
	1,64
	-
	-
	-
	-
	Lấy    1,0 % dung tích kho nước trung bình của từng tháng
	-
	-
	-
	-
	44,32
	-

	9
	47,17
	-
	91,49
	2,46
	67,91
	2,05
	36
	0,07
	
	0,68
	0,75
	46,42
	-
	90,74
	-

	10
	83,83
	-
	175,33
	3,70
	133,41
	3,08
	36
	0,11
	
	1,33
	1,44
	82,39
	-
	173,13
	-

	11
	27,99
	-
	185,00
	4,00
	180,16
	3,85
	31
	0,12
	
	1,80
	1,92
	26,07
	-
	194,34
	4,86

	12
	3,48
	-
	185,00
	4,00
	185,00
	4,00
	26
	0,10
	
	1,85
	1,95
	1,53
	-
	194,34
	1,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,41
	
	
	

	1
	-
	30,53
	154,47
	3,38
	169,73
	3,69
	21
	0,08
	
	1,70
	1,78
	-
	32,31
	162,03
	-

	2
	-
	25,74
	128,73
	2,94
	141,60
	3,16
	16
	0,05
	
	1,42
	1,47
	-
	27,21
	134,82
	-

	3
	-
	23,03
	105,69
	2,61
	117,21
	2,78
	21
	0,06
	
	1,17
	1,23
	-
	24,26
	110,56
	-

	4
	-
	30,66
	75,03
	2,20
	90,36
	2,41
	36
	0,09
	
	0,90
	0,99
	-
	31,65
	78,91
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,43
	
	

	5
	11,79
	-
	86,81
	2,40
	80,92
	2,30
	46
	0,11
	
	0,81
	0,92
	10,87
	-
	89,78
	-

	VI
	18,92
	-
	105,74
	2,61
	96,27
	2,51
	88
	0,22
	
	0,96
	1,18
	17,74
	-
	107,51
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,61
	
	
	

	6
	-
	36,51
	69,23
	2,04
	87,48
	2,33
	93
	0,22
	
	0,87
	1,09
	-
	37,60
	69,92
	-

	7
	-
	24,91
	44,32
	1,64
	56,77
	1,84
	67
	0,12
	
	0,57
	0,69
	-
	25,60
	44,32
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,20
	
	6,39

	
	193,19
	171,39
	
	
	
	
	
	1,35
	
	14,07
	15,42
	185,02
	178,63
	
	


D.2.2.2
 Cách ghi chép và tính toán trong bảng D.3 như sau:
a) Cột (1) ghi các tháng của một chu kỳ năm thủy văn: từ tháng đầu của mùa lũ năm trước đến tháng cuối cùng của mùa cạn năm sau;
b) Cột (2) và cột (3) lần lượt là lượng nước thừa, thiếu từng tháng chưa kể đến tổn thất (lấy số liệu trong cột (4) và cột (5) của bảng D.2);

c) Cột (4) là dung tích hồ chứa chưa kể đến tổn thất theo phương án chứa nước sớm (lấy số liệu trong cột (6) của bảng D.2 cộng với dung tích chết Vc = 44,32 x 106 m3). Ví dụ dung tích hồ chứa khi chưa kể đến tổn thất của tháng 9 là V9 :

V9 = (44,32 + 47,17) x 106 m3  
V9 = 91,49 x 106 m3 
V9 là dung tích hồ vào thời điểm cuối tháng 9. Dung tích hồ tại thời điểm đầu tháng 9 bằng dung tích chết vì lúc đó là cuối mùa thiếu nước (mùa kiệt) và hồ chứa đã cạn đến mực nước chết;
d) Cột (5) ghi diện tích mặt nước của hồ (ký hiệu là F) tương ứng với các số liệu ghi trong cột (4). Các số liệu về diện tích mặt nước được suy ra từ các đường đặc tính hồ chứa (đường đặc tính diện tích mặt nước hồ và đường đặc tính dung tích hồ);
e) Cột (6) và cột (7) lần lượt là dung tích hồ chứa trung bình và diện tích mặt nước hồ trung bình của tháng (giá trị trung bình của đầu tháng và cuối tháng);

f) Cột (8) ghi lớp nước tổn thất do bốc hơi trong từng tháng (lấy từ kết quả tính toán các đặc trưng khí tượng - thủy văn);
g) Cột (9) ghi lượng nước tổn thất của hồ do bốc hơi trong từng tháng, là kết quả của phép nhân số liệu ghi trong cột (7) với số liệu ghi trong cột (8) tương ứng;

h) Cột (10) ghi định mức (tiêu chuẩn) lượng nước tổn thất do thấm và rò rỉ qua công trình. Do điều kiện địa chất lòng hồ thuộc loại tốt nên tổn thất nước do thấm lấy bằng 1,0 % lượng nước chứa trong hồ;
i) Cột (11) ghi lượng nước tổn thất do thấm và rò rỉ qua lòng hồ trong từng tháng, lấy bằng 1,0 % giá trị ghi trong cột (6) tương ứng;

k) Cột (12) ghi tổng lượng nước tổn thất của hồ chứa trong từng tháng. Số liệu trong cột (12) là tổng số liệu ghi trong cột (9) và số liệu ghi trong cột (11) tương ứng;

l) Cột (13) và cột (14) lần lượt là lượng nước thừa, lượng nước thiếu từng tháng đã kể đến tổn thất. Số liệu trong cột (13) bằng số liệu trong cột (2) trừ đi số liệu trong cột (12) tương ứng. Số liệu trong cột (14) bằng bằng số liệu trong cột (3) cộng với số liệu trong cột (12) tương ứng;
m) Dựa vào số liệu cột (13) hoặc (14), tính toán lượng nước thừa, lượng nước thiếu của thời kỳ thừa nước và thời kỳ thiếu nước liên tục cho kết quả như sau:
V1+ =  156,41 x 106 m3
V1- =  115,43 x 1106 m3
V2+ =  28,61 x 106 m3
V2- =  63,20 x 106 m3;
n) Theo công thức (D.3) xác định được dung tích hiệu quả của kho nước như sau:

Vh = V1- + V2- - V2+
Vh = (115,43 + 63,20 – 28,61) x 106 m3
Vh = 150,02 x 106 m3.
Như vậy so với trường hợp chưa kể tổn thất, dung tích hiệu quả của hồ chứa nước sau khi đã kể đến tổn thất tăng khoảng 1,0 x 107 m3;
o) Dung tích hồ chứa tương ứng với mực nước dâng bình thường xác định theo công thức (1):
Vhc = Vc + Vh 






Vhc = (44,32 + 150,02) x 106 m3  





Vhc = 194,34 x 106 m3 ; 





p) Dựa vào cột (13) hoặc cột (14) có thể tính phương án vận hành hồ chứa nước sớm tương tự như trường hợp chưa kể tổn thất. Cột (15) ghi đường quá trình dung tích hồ chứa theo phương án chứa nước sớm. Trình tự và phương pháp tính toán như sau: 
- Hàng đầu tiên của cột thứ (15), đầu tháng 9, là dung tích chết (44,32 x 106 m3). Cộng dung tích chết với trị số (V+ tháng 9 trong cột (13) được dung tích hồ chứa cuối tháng 9 là V9:

V9 = (44,32 + 46,42) x 106 m3  

V9 = 90,74 x 106 m3;
- Số liệu vừa tính được ghi vào hàng thứ hai của cột (15);

- Các tháng khác cũng tính tương tự. Tới tháng 11 hồ đã chứa đầy nước và có lượng nước xả tính được Wxả = 4,86 x 106 m3. Cuối tháng 12 và đầu tháng 1 hồ vẫn còn đầy nước. Lượng nước phải xả trong tháng 12 là 1,53 x 106 m3;

 - Tháng 1 bắt đầu thiếu nước (nước đến ít hơn nước dùng). Đến cuối tháng 1 hồ phải cấp 32,31 x 106 m3 nên dung tích hồ chỉ còn 162,03 x 106 m3 nước. Số liệu này ghi vào cột (15) tương ứng với tháng 1;
- Tính toán tương tự như vậy cho tới cuối tháng 8 thì hồ cạn hết nước ở phần dung tích hữu ích, lượng nước trữ trong hồ đến thời điểm này bằng lượng nước chết, kết thúc một chu kỳ tính toán xác định dung tích hiệu quả của hồ chứa nước.
D.2.2.3 Kết quả tính toán đã nêu tại D.2.2.2 là kết quả gần đúng. Để xác định chính xác dung tích hiệu quả của hồ chứa điều tiết cấp nước có thể tính toán lại lần thứ hai bằng cách lấy số liệu và kết quả ở các cột (13), cột (14) và cột (15) của bảng D.3 lần lượt ghi vào cột (2), cột (3) và cột (4) của bảng tính toán mới sau đó tính toán lại theo trình tự và phương pháp đã nêu tại D.2.2.2. Thông thường chỉ cần tính toán lại lần thứ hai là đạt yêu cầu.
Phụ lục E
(Tham khảo)

Ví dụ tính toán dung tích hữu ích của hồ chứa cấp nước điều tiết năm 
theo phương pháp điều tiết toàn chuỗi

E.1
Tài liệu cho trước
E.1.1
Một hồ chứa nước có các tài liệu cơ bản sau đây:

a) Các đường đặc tính hồ chứa (đường quan hệ giữa cao trình mực nước hồ với diện tích mặt hồ và đường quan hệ giữa mực nước hồ với dung tích hồ);

b) Tài liệu thủy văn từ năm 1970 đến năm 2014 (tài liệu quá trình lưu lượng nước đến và quá trình tổng lượng nước đến trung bình từng tháng của năm);

c) Tài liệu đường quá trình yêu cầu nước cần cấp cho các đối tượng sử dụng nước hồ của một năm điển hình bất lợi;

d) Kết quả tính toán mực nước chết đã xác định được dung tích chết Vc = 785.000 m3 và mực nước chết Zc = 267,5 m;

e) Lượng nước tổn thất do thấm lấy bằng 3,0 % dung tích trung bình tháng;

f) Lượng bốc hơi gia tăng trung bình của từng tháng trong năm được ghi trong bảng E.1.
Bảng E.1 - Lượng bốc hơi gia tăng trung bình của từng tháng trong năm

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	(Z, mm
	16,9
	16,2
	19,2
	22,1
	28,6
	27,4
	27,3
	21,4
	20,1
	20,5
	18,7
	18,6
	257,0


E.1.2
Yêu cầu tính toán xác định dung tích hữu ích của hồ chứa nước điều tiết năm với mức đảm bảo thiết kế 85 %.
E.2
Trình tự và phương pháp tính toán

E.2.1
Lập bảng tính toán điều tiết E.2. Các tài liệu đầu vào ghi vào trong bảng như sau:

- Cột (1) ghi năm thủy văn theo liệt tài liệu đã có (từ năm 1970 – 1971 đến năm 2013 – 2014); 
- Cột (2) ghi lần lượt các tháng trong từng năm, bắt đầu từ mùa mưa của năm 1970 (tháng 5) đến cuối mùa khô của năm 2013 - 2014 (tháng 4);

- Đường quá trình lưu lượng nước đến và tổng lượng nước đến từng tháng, từng năm ghi ở cột (3) và cột (5);
- Đường quá trình yêu cầu cấp nước tưới và dân sinh ghi ở cột (4);
- Hàng đầu của cột (9) ghi dung tích chết và hàng đầu của cột (10) ghi mực nước chết (đã biết).
Bảng E.2 – Tính toán điều tiết năm theo phương pháp toàn chuỗi
	Năm
	Tháng
	Qv m3/s
	Wyc 103 m3
	Wv      103 m3
	Wtt    103 m3
	(V
	V      103 m3
	Z       m
	Wxả        103 m3

	
	
	
	
	
	
	+
	-
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	785,0
	267,50
	

	1970 -1971
	5
	0,850
	281,0
	2 273,80
	59,99
	1 932,81
	-
	2 717,8
	276,70
	-

	
	6
	0,710
	796,0
	1 849,39
	101,87
	951,52
	-
	3 500,0
	279,28
	169,33

	
	7
	0,871
	372,0
	2 333,53
	114,20
	1 847,33
	-
	3 500,0
	279,28
	1 847,33

	
	8
	0,674
	199,0
	1 804,42
	112,21
	1 493,21
	-
	3 500,0
	279,28
	1 493,21

	
	9
	1,067
	239,0
	2 766,61
	111,77
	2 415,83
	-
	3 500,0
	279,28
	2 415,83

	
	10
	0,510
	186,0
	1 365,13
	111,91
	1 067,22
	-
	3 500,0
	279,28
	1 067,22

	
	11
	0,330
	207,0
	855,40
	111,30
	537,10
	-
	3 500,0
	279,28
	537,10

	
	12
	0,148
	242,0
	395,11
	111,27
	41,84
	-
	3 500,0
	279,28
	41,84

	
	1
	0,098
	1 206,0
	263,78
	96,09
	-
	1 038,31
	2 461,7
	275,86
	-

	
	2
	0,081
	684,0
	195,33
	70,75
	-
	559,42
	1 902,3
	273,62
	-

	
	3
	0,073
	698,0
	194,41
	53,72
	-
	557,32
	1 344,9
	271,04
	-

	
	4
	0,102
	745,0
	263,92
	37,07
	-
	518,15
	826,8
	267,81
	-

	1971 -1972
	5
	0,349
	281,0
	935,79
	38,49
	616,30
	-
	1 401,3
	271,30
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2013 -2014
	5
	0,062
	281,0
	167,03
	27,55
	-
	141,53
	785,0
	267,50
	Thiếu nước

	
	6
	0,228
	796,0
	591,88
	27,39
	-
	231,50
	785,0
	267,50
	Thiếu nước

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


E.2.2
Trình tự tính toán và phương pháp ghi số liệu tính toán vào bảng như sau:
a) Giả thiết dung tích hữu ích của hồ là Vh = 2,715 x 106 m3, tổng dung tích là Vhc = 2,500 x 106 m3, mực nước dâng bình thường tương ứng là Hbt = 279,28 m;
b) Bắt đầu tính toán cho năm thứ nhất (năm 1970 – 1971). Từ các công thức (6), (7) và (8) có:
Vi = Vi-1 + Qvi x (ti - Qri x (ti 
Qri  = qyi + qbi + qti + qxi;


 

c) Đầu tháng 5 năm 1970 mực nước trong hồ hạ xuống tới mực nước chết tương ứng với dung tích chết V4 = 785 x 103 m3. Dung tích của hồ ở thời điểm cuối tháng 5 được tính như sau:
- Bước 1 chưa tính đến tổn thất: 

V5 = V4 + Qv5 x (t5 - qy5 x (t5 
V5 = (785,0 + 2 273,8 – 281,0) x 103 m3 

V5 = 2 777,8 x 103 m3
Dung tích bình quân của hồ trong tháng 5 là: 
Vtb5 = 0,5 x (785,0 + 2 777,8) x 103 m3 




Vtb5 =  1 781,4 x 103 m3
Từ đường đặc tính hồ chứa suy ra diện tích mặt hồ trung bình trong tháng 5 là Ftb5:




Ftb5 = 22,9 ha;
- Bước 2 kể đến tổn thất:
1) Tổn thất do bốc hơi: 

Wbh5 = 10 x Ftb5 x (Z5
Wbh5 = 10 x 22,9 x 28,6

Wbh5 = 6,55 x 103 m3 
trong đó 10 là hệ số quy đổi đơn vị;
2) Tổn thất do thấm mất nước lấy bằng 3,0 % dung tích trung bình của hồ tháng 5:
Wt5 = 0,03 x 1 781,4 x 103 m3 

Wt5 =  53,44 x 103 m3 ;
3) Tổng tổn thất trong tháng 5 là Wtt5:
Wtt5 = Wbh5 + Wt5 
Wtt5 = (6,55 + 53,44) x 103 m3
Wtt5 = 59,99 x 103 m3 
Ghi Wtt5 tính được vào cột (6);
4) Dung tích hồ thời điểm cuối tháng 5 khi đã kể đến tổn thất là:
V5 = V4 + Qv5 x (t5 - qy5 x (t5 – Wtt5
V5 =  (2 777,8 – 59,99) x 103 m3  
V5 = 2 717,8 x 103 m3 
Ghi trị số V5 vừa tìm được vào cột (9);

d) Từ đường đặc tính hồ chứa suy ra diện tích cao trình mặt hồ trung bình trong tháng 5 là 276,7 m. Ghi số liệu này vào cột (10);
e) Tiếp tục tính toán các tháng và năm tiếp theo cho đến hết liệt tài liệu. Trong quá trình tính toán có thể xảy ra các trường hợp sau đây cần xử lý và cách xử lý như sau:
- Nếu dung tích cuối tháng nào đó lớn hơn dung tích tổng thì lấy bằng dung tích tổng, tổn thất cũng phải tính tương đương với dung tích đó và tính lượng nước xả thừa ghi vào cột (11);

- Nếu dung tích cuối tháng nào đó nhỏ hơn dung tích chết thì lấy bằng dung tích chết, tổn thất phải lấy tương đương với dung tích đó và ghi vào cột (11): thiếu nước;

f)  Khi tính toán điều tiết năm theo phương pháp điều tiết toàn chuỗi nên cuối mùa cấp nước năm trước cũng là bắt đầu của mùa trữ nước năm sau, mực nước trong hồ phải ở vị trí mực nước chết. Ví dụ dung tích cuối tháng 5 năm 1971 (cuối tháng đầu tiên của năm thủy văn thứ hai) là V5:
V5 = Vc + Qv5 x (t5 - qy5 x (t5 – Wtt5  
V5 = (785,0 + 935,8 – 281,0 – 38,5) x 103 m3
V5 = 1 401,3 x 103 m3.
E.2.3
Tính toán số năm đảm bảo cấp nước theo công thức (14). Nếu kết quả tính toán có số năm đảm bảo cấp nước thoả mãn công thức (14) là đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu thì phải giả thiết lại dung tích Vh cho phù hợp và tính toán lại theo trình tự và phương pháp nêu tại E.2.2. Có thể tính toán một vài trị số Vh với số năm đảm bảo m, sau đó nội suy.
CHÚ THÍCH:

Trong ví dụ của phụ lục này, tần suất đảm bảo cấp nước theo quy định là 85 % (PCN = 85), số năm tính toán là 44. Do vậy số năm đảm bảo cấp nước m tính theo công thức (14) như sau:  

m = 
[image: image42.wmf]100

1

44

+

 x 85 


m = 38,25 năm




m lấy tròn bằng 38 năm. Số năm bị phá hoại không lớn hơn 5 năm (44 năm – 38 năm = 6 năm). 
Kết quả tính toán điều tiết toàn chuỗi 44 năm tài liệu cho thấy có 35 năm đảm bảo cấp nước và có tới 9 năm thiếu nước, mức đảm bảo chỉ đạt 77,78 %, do đó lần tính thử tiếp theo phải tăng thêm dung tích mới đáp ứng được yêu cầu đảm bảo cấp nước.
Phụ lục F
(Tham khảo)

Tính toán điều tiết nhiều năm theo phương pháp thống kê
F.1
Nguyên lý chung

Dung tích điều tiết nhiều năm được chia thành hai thành phần gồm dung tích nhiều năm (Vnn) và dung tích năm (Vn). Điều tiết dòng chảy giữa các năm do phần dung tích nhiều năm đảm nhận còn điều tiết dòng chảy trong năm do phần dung tích năm đảm nhận. 

F.2
Trường hợp lượng nước dùng không thay đổi

F.2.1 
Nếu khu tưới là vùng có cây trồng cạn là chủ yếu, lượng nước từ hồ cung cấp cho sản xuất nông nghiệp và cho các đối tượng dùng nước khác hàng năm ít thay đổi hoặc không đổi, có thể tìm thành phần dung tích điều tiết nhiều năm theo biểu đồ Pletskôp (xem hình F.1), còn thành phần dung tích điều tiết năm tính toán theo phương pháp năm đại biểu (còn gọi là năm điển hình).
F.2.2  Tính toán xác định thành phần dung tích nhiều năm trong tổng dung tích điều tiết nhiều năm theo phương pháp biểu đồ Pletskôp. Cách sử dụng biểu đồ Pletskôp khi đã biết các thông số đặc trưng thống kê của dòng chảy năm thiết kế là Q0, W0, Cv, Cs để xác định thành phần dung tích nhiều năm như sau:   

a) Trường hợp Cs xấp xỉ bằng hai lần Cv (Cs ( 2 x Cv): 

- Chọn biểu đồ Pletskôp tương ứng với tần suất thiết kế, trong biểu đồ đã chọn có các đường quan hệ giữa các đại lượng (, ( và Cv với nhau;

- Từ công thức (C.1) và (C.2) tính toán xác định Qđt và Vnn theo công thức Qđt = ( x Q0 và Vnn = ( x W0. Từ đó xác định được quan hệ giữa thành phần dung tích nhiều năm Vnn với lưu lượng điều tiết Qđt tương ứng với tần suất thiết kế (quan hệ Vnn ( Qđt);

b) Trường hợp Cs khác hai lần Cv (Cs ( 2 x Cv): 

- Áp dụng công thức sau đây để tính Cv’ và (’:

Cv’ = 
[image: image43.wmf]0

1

a

-

v

C







(F.1)

(’ = 
[image: image44.wmf]0

0

1

a

a

a

-

-







(F.2)

(0 = (m – 2)/m 




(F.3)

- Giả thiết một số giá  trị ( tính được Cv’ và (’, tra biểu đồ Pletskôp tìm được (’. Có (’ tìm được ( theo công thức sau:

( = (1 - (0) x (’ 




(F.3)
- Căn cứ trị số (, ( và các đại lượng khác để xác định quan hệ giữa thành phần dung tích nhiều năm Vnn với lưu lượng điều tiết Qđt tương ứng với tần suất thiết kế như đã nêu tại khoản a của điều này.
trong đó:
(    là hệ số điều tiết hay hệ số dùng nước (xem C.1);

· là hệ số dung tích hồ (xem C.2); 
Q0, W0, Cv, Cs là các giá trị đặc trưng thống kê của dòng chảy năm đến hồ, được xác định thông qua kết quả tính toán thủy văn;

m = Cs/Cv.
Hình F.1 - Biểu đồ Pletskôp khi Cs = 2 x Cv
 F.2.3 Tính toán xác định thành phần dung tích năm Vn trong dung tích điều tiết nhiều năm: áp dụng phương pháp năm đại biểu (hay năm điển hình) nêu tại 8.1.2.2 và phụ lục D để tính toán. Năm đại biểu phải có lượng nước đến xấp xỉ bằng lượng nước dùng. Nếu thời gian cấp nước T thay đổi, phải chọn một số năm có lượng dòng chảy năm bằng hoặc lớn hơn không quá 5,0 % lượng nước dùng năm để tính toán điều tiết năm và tìm ra dung tích lớn hơn để làm Vn. Theo điều kiện điều tiết năm hoàn toàn, thành phần dung tích năm Vn, m3, được xác định theo công thức sau:
Vn = (q – Qk) x T 



(F.4)

trong đó:

q   là lưu lượng nước điều tiết (kể cả tổn thất), m3/s;

Qk là lưu lượng nước đến trung bình mùa kiệt, m3/s;

T   là thời gian cấp nước, s.
F.3
Trường hợp lượng nước dùng thay đổi

F.3.1 
Nguyên tắc chung để tính toán là phải chuyển đổi từ trường hợp lượng nước dùng thay đổi hàng năm thành lượng nước dùng không đổi để sử dụng biểu đồ Pletskôp. Việc chuyển đổi dựa trên các cơ sở sau:

a) Trong một vùng hưởng lợi của hồ chứa với các đối tượng sử dụng nước xác định, diện tích đất nông nghiệp cần tưới đã biết, cùng một cơ cấu cây trồng và định mức nước tưới thì lượng nước lớn nhất Mmax cần cung cấp là không đổi:

Mmax = M + R 





(F.5)

và 
Mmax = 
[image: image45.wmf]M

+ 
[image: image46.wmf]R

  




(F.6)

trong đó: 

M   là lượng nước cần cung cấp trong vùng hưởng lợi, m3;


[image: image47.wmf]M

 là lượng nước cần cung cấp trong vùng hưởng lợi trung bình nhiều năm, m3;
R  là lượng mưa năm hiệu quả của khu tưới, m3, là tích số giữa lượng mưa hiệu quả (lượng mưa rơi xuống ruộng được dùng để tưới) và diện tích tưới. Khi R = 0 thì M đạt trị số lớn nhất Mmax;

[image: image48.wmf]R

  là trị số trung bình lượng mưa năm hiệu quả của khu tưới, m3;
b) Trong mỗi năm, Mmax được xác định bởi lượng mưa hiệu quả R và tổng lượng dòng chảy năm W. Khi tính toán điều tiết phải vẽ được đường tần suất tổng lượng nước đến bằng cách tổ hợp tần suất giữa đường tần suất mưa hiệu quả với đường tần suất dòng chảy năm;
c) Lấy đường tần suất tổng lượng nước đến làm đường tần suất nước đến của hồ chứa thì hồ chứa hàng năm cung cấp được lượng nước dùng lớn nhất Mmax. Bằng cách này đã biến việc điều tiết nhiều năm nước dùng thay đổi thành nước dùng không đổi.
F.3.2 Trình tự và phương pháp tính toán như sau:

a) Vẽ đường tần suất tổng lượng nước đến. Nếu khu tưới có tài liệu mưa hiệu quả tương đối dài, có thể vẽ đường tần suất mưa hiệu quả và tần suất lượng nước đến hồ chứa như sau:

- Các thông số thống kê của đường tần suất tổng lượng nước đến xác định theo các công thức sau:

[image: image49.wmf]W

Tong = 
[image: image50.wmf]W

 + 
[image: image51.wmf]R

 




(F.7)

(Tong   = 
[image: image52.wmf]R

W

RW

R

W

s

s

g

s

s

.

.

.

2

2

2

+

+

  


(F.8)

Cv Tong = 
[image: image53.wmf]Tong

Tong

W

s

 




(F.9)

Cs Tong = 
[image: image54.wmf]vW

sW

C

C

.Cv Tong  




(F.10)

trong đó:

[image: image55.wmf]W

Tong 
là trị số bình quân của đường tần suất tổng lượng nước đến, m3;


[image: image56.wmf]W

  
là trị số bình quân của lượng dòng chảy năm đến hồ chứa, m3; 

[image: image57.wmf]R

  
là trị số bình quân lượng mưa năm hiệu quả của khu tưới, m3; 
(Tong   
là phương sai của đường tần suất tổng lượng nước đến;

( W 
là phương sai của đường tần suất lượng dòng chảy năm đến hồ chứa;

(R   
là phương sai của đường tần suất lượng mưa hiệu quả của khu tưới;

Cv Tong  là hệ số phân tán (biến đổi) của đường tần suất tổng lượng nước đến;

Cv W   
là hệ số biến đổi của đường tần suất dòng chảy năm đến hồ chứa;

Cs Tong  là hệ số thiên lệch (không đối xứng) của đường tần suất tổng lượng nước đến;

Cs W   
là hệ số không đối xứng của đường tần suất lượng dòng chảy năm đến hồ chứa;

(RW  
là hệ số tương quan của lượng dòng chảy năm với lượng mưa năm;
- Từ các thông số thống kê 
[image: image58.wmf]W

Tong, Cv Tong và Cs Tong vẽ được đường tần suất tổng lượng nước đến;

b) Tìm dung tích nhiều năm Vnn. Từ hệ số điều tiết ( = 
[image: image59.wmf]Tong

W

M

, tần suất thiết kế p đã biết (thông thường 

là 85 % đối với công trình hồ chứa nước từ cấp III đến cấp đặc biệt và 75 % đối với công trình hồ chứa nước cấp IV) và Cv Tong tìm được hệ số dung tích ( theo phương pháp và công thức đã nêu tại F.2, tìm được Vnn theo công thức:

Vnn = ( x 
[image: image60.wmf]W

  





(F.11)

c) Xác định dung tích năm Vn. Dung tích Vn có thể tính theo phương pháp lập bảng (hay phương pháp năm điển hình) đã nêu tại phụ lục D;

d) Dung tích điều tiết của hồ chứa là tổng của hai thành phần dung tích trên (xem F.1):

V = Vnn + Vn 





(F.12)
CHÚ THÍCH: Việc xét đến tổn thất hồ chứa trong tính toán điều tiết nhiều năm thường cộng lượng tổn thất bình quân năm (tổn thất do bốc hơi và do thấm) với lượng nước tưới cho nông nghiệp để tính toán thành phân dung tích nhiều năm, còn khi tính toán thành phần dung tích năm không xét đến tổn thất nữa.
Phụ lục G
(Tham khảo)

Tính toán công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện

G.1
Nguyên lý tính toán thủy năng
G.1.1
Năng lượng do dòng nước sinh ra trong một khoảng thời gian gọi là thủy năng. Năng lượng do dòng nước sinh ra trong một đơn vị thời gian gọi là công suất. Công suất phát điện ký hiệu là N, đơn vị là kW, được xác định theo công thức sau:.

N = 9,81 x ( x Q x H 




(G.1)

trong đó:

Q  là lưu lượng nước điều tiết qua tuốc bin, m3/s;

H  là chênh lệch cột nước giữa thượng lưu và hạ lưu, m: 

H = Zt - Zh - (H





(G.2)

Zt  là cao độ mực nước thượng lưu, m;

Zh là cao độ mực nước hạ lưu tương ứng với lưu lượng nước điều tiết Q, m;

(H là tổn thất cột nước, m;

(  là hiệu suất của nhà máy thủy điện, xác định theo công thức sau:

( = (mp x (tb x (td 




(G.3)
(mp là hiệu suất của máy phát điện. Thông thường (mp từ 0,95 đến 0,98;

(td  là hiệu suất truyền động. Nếu tuốc bin và máy phát nối trực tiếp thì (td  = 1,0;
(tb  là hiệu suất của tuốc bin, phụ thuộc vào dạng tuốc bin, cột nước công tác, dung lượng tổ máy và công suất phát điện. Có thể dựa vào công suất và cột nước bình quân tháng tra trên đường đặc tính tuốc bin để xác định trị số (tb;
Khi đường đặc tính tuốc bin chưa xác định do chưa chọn được thiết bị, có thể sơ bộ chọn ( từ 0,70 đến 0,87 tuỳ theo quy mô tổ máy của công trình thủy điện.
G.1.2
Nguyên lý chung của tính toán thủy năng là: 

a) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình (các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội đã nêu tại điều 5), đề xuất một số phương án mực nước chết và mực nước dâng bình thường;

b) Tương ứng với mỗi phương án đề xuất tiến hành tính toán xác định các thông số cơ bản khác của nhà máy thủy điện như dung tích hữu ích của hồ chứa, công suất đảm bảo, công suất lắp máy của nhà máy thủy điện, điện lượng năm trung bình nhiều năm và điện lượng trong những năm đặc trưng khác cần thiết cho việc cân bằng điện của hệ thống điện;

c) Sau khi có kết quả tính toán cho các phương án, tiến hành phân tích so sánh và chọn ra phương án hợp lý nhất.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành về tính toán thủy năng để xác định các thông số cơ bản của nhà máy thủy điện.
G.2
Tính toán công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện điều tiết năm
G.2.1
Công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện điều tiết năm, ký hiệu là Nbđ, là công suất bình quân mùa cấp nước (mùa kiệt) ứng với tần suất thiết kế. Khi mực nước dâng bình thường và mực nước chết đã xác định thì công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện điều tiết năm có thể xác định theo một trong hai phương pháp được nêu tại G.2.2 và G.2.3. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng hồ mà lựa chọn phương pháp tính toán phù hợp.
G.2.2
Xác định công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện theo phương pháp năm đại biểu. Nội dung của phương pháp như sau:
a) Sử dụng tài liệu lưu lượng nước bình quân tháng của năm kiệt thiết kế, tính toán điều tiết theo phương pháp lưu lượng không đổi tìm được lưu lượng bình quân của mùa cấp nước, tính được công suất của từng tháng trong mùa cấp nước và công suất bình quân của cả mùa cấp nước sẽ được công suất đảm bảo. Lưu lượng điều tiết bình quân mùa cấp nước tính theo công thức sau:
Qđt = (Wk + Vh – Wtt – Wth)/T 



(G.4)
trong đó:
Qđt  là lưu lượng điều tiết bình quân mùa cấp nước của năm kiệt thiết kế, m3/s;
Wk  là tổng lượng nước đến mùa kiệt, m3;

Vh  là dung tích hữu ích của hồ, m3;

Wtt là lượng nước tổn thất, m3;
Wtl  là lượng nước sử dụng ở thượng lưu, m3;

T    là thời gian kéo dài mùa kiệt, s;

Nếu không xét đến tổn thất và lấy nước ở thượng lưu, lưu lượng điều tiết bình quân mùa cấp nước tính theo công thức đơn giản sau:

Qđt = (Wk + Vh)/T 




(G.5)
b) Để hiểu thêm cách tính điều tiết theo phương pháp lưu lượng không đổi, có thể xem thêm ví dụ minh hoạ sau đây: Một nhà máy thủy điện điều tiết năm có tần suất thiết kế 85 %, dung tích hữu ích Vh là 31 520 000 m3, dung tích chết Vc là 10 500 000 m3, không lấy nước ở thượng lưu hồ. Lưu lượng bình quân tháng của năm nước kiệt thiết kế ghi ở cột 2 của bảng G.1. Công suất đảm bảo của nhà máy thủy điện nói trên được xác định theo trình tự sau: 
- Giả thiết mùa cấp nước bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 5, lượng nước đến 5 tháng mùa kiệt là Wk:
Wk = (2,00 x 31 + 2,05 x 29 + 0,85 x 31 + 1,50 x 30 + 2,80 x 31) x 86 400, m3
Wk = 24 1570 440 m3
Sử dụng công thức (G.5) để tính toán lưu lượng điều tiết bình quân mùa cấp nước Qđt:
Qđt = (24 157 440 + 31 520 000)/((31 + 28 + 31 + 30 + 31) x 86 400(, m3/s
Qđt = 4,24 m3/s
So với lưu lượng nước đến thấy rằng tháng 12 có lưu lượng nhỏ hơn Qđt, do đó tháng 12 cũng nằm trong thời kỳ cấp nước (6 tháng). Tính lại cho kết quả Wk bằng 33 264 000 m3 và Qđt bằng 4,10 m3/s so với lưu lượng nước đến là hợp lý. Ghi kết quả tính toán vào cột 3 của bảng F.1 từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau;
- Lưu lượng điều tiết mùa trữ nước tính theo công thức sau:
Qđt = (WL – Vh)/TL 




(G.6)
trong đó:

WL  là tổng lượng nước đến trong mùa lũ, m3;

TL  là thời gian kéo dài mùa lũ, s;
Thay các trị số trong bảng G.1, cột (2) từ tháng 6 đến tháng 11 là các tháng mùa lũ với tổng thời gian 183 ngày vào công thức (G.6) cho kết quả như sau:

WL = (8,0 x 30 + 7,5 x 31 +6,5 x 31 + 13,5 x 30 + 7,5 x 31 + 7,3 x 30) x 86 400, m3
WL = 132 235 200 m3
Qđt =  (132 235 200 – 31 520 000)/(183 x 86 400), m3/s
Qđt =   6,37 m3/s
So với lưu lượng nước đến, Qđt mùa lũ tính toán được là hợp lý. Ghi kết quả tính toán này vào cột 3 của bảng G.1 từ tháng 6 đến tháng 11;
- Kết quả tính toán lượng nước thừa, nước thiếu từng tháng, quá trình trữ nước (quá trình dung tích hồ) ở cuối các tháng, dung tích hồ trung bình từng tháng ghi vào các cột từ cột (4) đến cột (9) bảng G.1. Căn cứ vào dung tích hồ trung bình tháng (cột 9) và đường quan hệ Z ( V, xác định được cao trình mực nước trung bình của hồ theo tháng (Zth) và ghi vào cột (10). Mực nước hạ lưu trung bình tháng (Zhạ) ghi vào cột (11). Kết quả tính toán cột nước phát điện trung bình tháng H = Zth - Zhạ ghi vào cột (12) của bảng G.1; 
- Công suất đảm bảo (Nđb) tính theo công suất bình quân 6 tháng mùa kiệt (từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau) như sau: 
Nbđ  = (956 + 936 + 895 + 821 +746 + 677)/6 
Nđb = 838,5 kW.
Bảng G.1 – Tính toán công suất năm nước kiệt thiết kế theo phương pháp lưu lượng không đổi
	Tháng
	Qđ        m3/s
	Qđt    m3/s
	Nước thừa 
	Nước thiếu 
	Lượng trữ (dung tích hồ) cuối tháng         m3
	Lượng trữ  (dung tích hồ) bình quân tháng 
103 m3
	Zth       m
	Zhạ        m
	H          m
	N       kW

	
	
	
	m3/s
	m3
	m3/s
	m3
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	10 500 000
	-
	25,00
	-
	-
	-

	6
	8,00
	6,37
	1,63
	4 225 000
	-
	-
	14 725 000
	12 613 000
	25,20
	1,60
	23,60
	1 054

	7
	7,50
	6,37
	1,13
	3 027 000
	-
	-
	17 752 000
	16 239 000
	27,00
	1,60
	25,40
	1 134

	8
	6,50
	6,37
	0,13
	349 000
	-
	-
	18 101 000
	17 927 000
	27,50
	1,60
	25,90
	1 157

	9
	13,50
	6,37
	7,13
	18 481 000
	-
	-
	36 582 000
	27 341 000
	30,50
	1,60
	28,90
	1 291

	10
	7,50
	6,37
	1,13
	3 027 000
	-
	-
	39 609 000
	38 096 000
	34,20
	1,60
	32,60
	1 458

	11
	7,30
	6,37
	0,93
	2 411 000
	-
	-
	42 020 000
	40 815 000
	34,60
	1,60
	33,00
	1 476

	12
	3,40
	4,10
	-
	-
	0,70
	1 868 000
	40 152 000
	41 086 000
	34,70
	1,40
	33,30
	956

	1
	2,00
	4,10
	-
	-
	2,10
	5 617 000
	34 535 000
	37 343 000
	34,00
	1,40
	32,60
	936

	2
	2,05
	4,10
	-
	-
	2,05
	5 130 000
	29 405 000
	31 970 000
	32,60
	1,40
	31,20
	895

	3
	0,85
	4,10
	-
	-
	3,25
	8 698 000
	20 707 000
	25 056 000
	30,00
	1,40
	28,60
	821

	4
	1,50
	4,10
	-
	-
	2,60
	6 732 000
	13 975 000
	17 341 000
	27,40
	1,40
	26,00
	746

	5
	2,80
	4,10
	-
	-
	1,30
	3 475 000
	10 500,000
	12 237 000
	25,00
	1,40
	23,60
	677

	
	
	
	
	
	
	31 520 000
	
	
	
	
	
	


CHÚ THÍCH:  Sau khi tìm được lưu lượng nước điều tiết cũng có thể dung công thức (G.1) để tìm công suất bảo đảm:
- Dung tích bình quân:  
V = Vc + 0,5 x Vh



V = (10 050 000 + 0,5 x 31 520 000) m3



V = 26 626 000 m3;
- Tra đường quan hệ Z ( V tìm được mực nước thượng lưu trung bình Zth là 30,90 m, mực nước hạ lưu theo tài liệu Zhạ là 1,40 m, cột nước phát điện H là 29,5 m;
- Công suất bảo đảm tính theo công thức (G.1) với ( = 0,71, Qđt = 4,10 m3/s:
Nbđ = 9,81 x 0,71 x 4,10 x 29,5, kW

Nbđ = 842,4 kW.
Hai phương pháp tính toán cho kết quả chênh lệch nhau không nhiều.
G.2.3
Xác định công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện theo phương pháp điều tiết toàn chuỗi. Theo phương pháp này phải sử dụng toàn bộ chuỗi số liệu thủy văn đã có, qua tính toán điều tiết tính được công suất bình quân mùa cấp nước (mùa kiệt) của từng năm, sau đó tính tần suất chuỗi công suất đó. Từ tần suất thiết kế p = 85 % tra ra công suất bảo đảm (xem thêm phương pháp điều tiết toàn chuỗi nêu tại phụ lục E).

G.3
Tính toán công suất bảo đảm của nhà máy thủy điện điều tiết ngày hoặc không điều tiết 
G.3.1
Phương pháp năm đại biểu
G.3.1.1 Chọn một số năm đại biểu cho các năm nhiều nước, năm ít nước và năm nước trung bình theo các tần suất để tính toán. Trong giai đoạn tính toán thiết kế sơ bộ có thể chỉ chọn 3 năm đại biểu theo phương pháp sau: gọi P là tần suất thiết kế của nhà máy thủy điện, thì năm ít nước được chọn là năm có lượng nước đến tương đuơng với tần suất P, năm nhiều nước được chọn tương đương với tần suất (1 – P) và năm nước trung bình được chọn tương đương với tần suất 50 %.
G.3.1.2 Tính toán xác định công suất đảm bảo của nhà máy thủy điện điều tiết ngày theo phương pháp lập bảng. Bảng G.2 giới thiệu ví dụ kết quả tính toán thủy năng điều tiết ngày cho một tháng kiệt nhất của một năm đại biểu, trong đó:
Qnet   là lưu lượng nước đến đã khấu trừ tổn thất, m3/s;

Qx    là lưu lượng nước xả thừa khi Qnet > Qtb max, m3/s; 
Qtbmax là lưu lượng lớn nhất khi công suất đạt công suất lắp máy, m3/s;
QPĐ    là lưu lượng phát điện, m3/s:  

QPĐ  = Qnet – Qx;




Nn  là công suất ngày, kW, tính theo công thức (G.1);
Zt   là độ cao mực nước thượng lưu, m. Nếu không có điều tiết thì Zt lấy bằng mực nước dâng bình thường của hồ chứa hoặc bể áp lực. Nếu có điều tiết ngày thì Zt lấy bằng mực nước trung bình của mùa kiệt và lấy bằng mực nước dâng bình thường của mùa lũ khi lưu lượng nước đến lớn hơn lưu lượng phát điện (Qnet > Qpd);
Zh  là độ cao mực nước hạ lưu, m, tra theo quan hệ H ( Q hạ lưu tương ứng với lưu lượng xả xuống hạ lưu;
En  là điện lượng phát được trong ngày, kWh:    En = 24 x Nn. 

Bảng G.2 - Kết quả tính toán thủy năng điều tiết ngày 
 tháng 4 của năm đại biểu nhiều nước
	Ngày
	Qsông
m3/s
	Qnet

m3/s
	QPĐ

m3/s
	Qx

m3/s
	Zt

m
	Zh

m
	Nn
kW
	En
kWh

	1
	2,60
	2,59
	2,59
	0,00
	435,50
	262,00
	3 409
	81 816

	2
	2,60
	2,59
	2,59
	0,00
	435,50
	262,00
	3 409
	81 816

	3
	2,60
	2,59
	2,59
	0,00
	435,50
	262,00
	3 409
	81 816

	4
	5,07
	5,05
	5,05
	0,00
	435,50
	262,00
	6 660
	159 840

	5
	7,46
	7,44
	5,69
	1,75
	435,50
	262,00
	7 500
	180 000

	6
	7,71
	7,69
	5,69
	2,00
	435,50
	262,00
	7 500
	180 000

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


G.3.2
Phương pháp điều tiết toàn chuỗi

Nếu tại vị trí xây dựng công trình có tài liệu thủy văn dài và tính đại biểu cao, có thể dùng phương pháp điều tiết toàn chuỗi. Phương pháp này tính toán công suất ngày cho toàn chuỗi số liệu rồi vẽ đường tần suất công suất ngày, xem hình G.1, sau đó từ tần suất thiết kế tìm được công suất bảo đảm. Cách tính toán công suất ngày xem G.3.1.2 nhưng áp dụng cho toàn bộ chuỗi số liệu. 

Hình G.1 - Đường tần suất công suất nhà máy thủy điện điều tiết ngày
Phụ lục H
(Tham khảo)

Ví dụ tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa
H.1
Tài liệu cho trước

Tính toán điều tiết lũ cho một hồ chứa nước có các tài liệu cơ bản sau đây:

a) Công trình tháo nước là đập tràn đỉnh rộng có hệ số lưu lượng m = 0,36, hệ số có hẹp bên ( = 0,95, chiều rộng tràn B = 30,0 m, chảy không ngập ((n = 1,0). Cao trình ngưỡng tràn là 35,7 m ngang với mực nước dâng bình thường;
b) Đường đặc tính dung tích của hồ chứa nước. Số liệu để vẽ đường cong đặc tính dung tích ghi trong bảng H.1;
c) Đường quá trình lũ ghi ở cột 2 bảng H.3.
Bảng H.1 - Quan hệ giữa mực nước hồ (Z) và dung tích hồ (V) 
	Z, m
	17
	18
	20
	23
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55

	V, 103 m3
	0
	12
	184
	1 040
	2 152
	7 408
	15 552
	25 864
	38 324
	52 777
	67 230


H.2
Trình tự và phương pháp tính toán
a) Xây dựng đường cong bổ trợ theo công thức (23) bằng cách lập bảng H.2. Cách điền số và tính toán thiết lập quan hệ giữa khả năng xả lũ của công trình tháo nước bằng đập tràn với dung tích hồ trong thời gian (t theo bảng H.2 như sau:
1) Giả thiết các mực nước hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường 35,7 m trở lên và ghi vào cột (2) của bảng;
2) Từ đường đặc tính dung tích xác định được dung tích hồ tương ứng với mực nước đã giả thiết và ghi vào cột (3) của bảng;
3) Lưu lượng nước xả qua đập tràn xác định theo công thức:
Qr  = 4,43 x (n x ( x m x B x H03/2 


(H.1)

Thay các trị số B, (n, ( , m đã biết và H0 xác định theo TCVN 9147 : 2012. Kết quả tính toán Qr tương ứng với mực nước hồ được ghi vào cột (4) của bảng;
4) Có số liệu ở cột (3), cột (4) và (t = 3 600 s, tính được giá trị V + 0,5 x Qr x (t và ghi vào cột (5);

5) Nếu hồ chứa có kết hợp phát điện thì lưu lượng xả Qr còn phải bao gồm cả lưu lượng nước chảy qua tuốc bin.
Bảng H.2 – Tính toán thiết lập đường cong bổ trợ theo phương trình (23)

	TT
	Z

m
	V
103 m3
	Qr
m3/s
	V + 0,5 x Qr x (t  

103 m3

	1
	35,70
	16 996
	-
	16 996

	2
	35,80
	17 202
	1,40
	17 205

	3
	35,90
	17 408
	4,10
	17 415

	4
	36,00
	17 614
	7,50
	17 628

	5
	36,10
	17 821
	11,50
	17 841

	6
	36,20
	18 027
	16,10
	18 056

	7
	36,30
	18 233
	21,10
	18 271

	8
	36,40
	18 439
	26,60
	18 487

	9
	36,50
	18 646
	32,50
	18 704

	10
	36,60
	18 852
	38,80
	18 922

	11
	36,80
	19 264
	52,40
	19 359

	12
	37,00
	19 677
	67,30
	19 798

	13
	37,20
	20 089
	83,40
	20 239

	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...

	26
	39,80
	25 452
	377,10
	26 130

	27
	40,00
	25 864
	405,00
	26 593

	28
	40,20
	26 362
	433,60
	27 143

	29
	40,40
	26 861
	462,80
	27 694

	30
	40,60
	27 359
	492,70
	28 246


b) Tính toán điều tiết lũ theo phương trình (22) bằng cách lập bảng H.3. Phương pháp tính toán, trình tự tính toán và ghi kết quả tính toán vào bảng như sau: 

1) Từ đường quá trình lũ thiết kế được ghi trong cột (2) và các điều kiện ban đầu, tính được vế trái của phương trình (22). Cụ thể như sau: thay các trị số V1 = 16 996 x 103 m3, 
[image: image61.wmf]Q

v = 6,45 m3/s và (t = 3 600 s vào vế trái của phương trình (22) là V1 + 0,5 x 
[image: image62.wmf]Q

v x (t cho kết quả 17 008 x 103 m3. Trị số này ghi vào dòng thứ 3 của cột (3). Như vậy vế phải của phương trình (22) cũng đã biết;
Bảng H.3 - Kết quả tính toán điều tiết lũ
	Thời đoạn t

h
	Lưu lượng nước đến Qv
m3/s
	V1+0,5x
[image: image63.wmf]Q

vx(t

103 m3  
	V2
103 m3
	Lưu lượng xả trung bình 
[image: image64.wmf]Q

r 
m3/s
	Lưu lượng xả Q2
m3/s
	Mực nước hồ Z
m

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	0
	0,0
	16 996
	16 996
	0,00
	0,00
	35,70

	1
	12,9
	17 008
	17 019
	0,16
	0,32
	35,71

	2
	17,1
	17 073
	17 071
	0,53
	0,74
	35,74

	3
	22,5
	17 142
	17 138
	1,01
	1,28
	35,77

	4
	527,9
	18 129
	18 065
	17,79
	34,30
	36,22

	5
	800,0
	20 455
	20 125
	91,85
	149,40
	37,22

	6
	659,1
	22 751
	22 056
	193,00
	236,60
	38,15

	7
	649,4
	24 412
	23 407
	278,90
	321,20
	38,81

	8
	747,6
	25 922
	24 609
	364,80
	408,40
	39,39

	9
	426,8
	26 723
	25 240
	411,80
	415,20
	39,70

	10
	275,1
	26 503
	25 065
	399,60
	384,00
	39,61

	11
	212,9
	25 943
	24 626
	366,00
	348,00
	39,40

	12
	181,8
	25 336
	24 146
	330,60
	313,20
	39,17

	13
	153,6
	24 750
	23 679
	297,50
	281,80
	38,94

	14
	135,1
	24 198
	23 236
	267,30
	252,80
	38,73

	15
	118,6
	23 693
	22 827
	240,50
	228,20
	38,53

	16
	108,9
	23 236
	22 455
	217,10
	206,00
	38,35

	17
	183,7
	22 982
	22 246
	204,30
	202,60
	38,25

	18
	115,7
	22 785
	22 085
	194,60
	186,60
	38,17

	19
	94,4
	22 463
	21 818
	179,00
	171,40
	38,04

	20
	81,6
	22 135
	21 546
	163,60
	155,80
	37,91

	21
	70,9
	21 820
	21 284
	149,20
	142,60
	37,78

	22
	63,1
	21 524
	21 035
	136,00
	129,40
	37,66

	23
	59,3
	21 255
	20 808
	124,40
	119,40
	37,55

	24
	56,9
	21 016
	20 605
	114,40
	109,40
	37,45

	25
	53,3
	20 803
	20 423
	105,60
	101,80
	37,36

	26
	48,6
	20 606
	20 255
	97,70
	93,60
	37,28

	27
	45,4
	20 423
	20 098
	90,60
	87,60
	37,20

	28
	42,3
	20 255
	19 953
	84,00
	80,40
	37,13

	29
	40,2
	20 101
	19 820
	78,40
	76,40
	37,07

	30
	...
	...
	...
	...
	...
	...


2) Từ giá trị biểu thức nằm ở vế phải của phương trình (22): 
[image: image65.wmf]V

+ 0,5 x 
[image: image66.wmf]Q

r x (t = 17 008 x 103 m3 tra trên đường quan hệ của phương trình (23) đã thiết lập được ở bảng H.2 cho kết quả 
[image: image67.wmf]Q

r = 0,16 m3/s. Trị số tìm được này ghi vào dòng thứ 3 cột (5);

3) Từ phương trình cân bằng nước (
[image: image68.wmf]Q

v - 
[image: image69.wmf]Q

r) x (t  = V2 - V1, xác định được dung tích hồ chứa ở cuối thời đoạn theo công thức V2 = V1 + (
[image: image70.wmf]Q

v - 
[image: image71.wmf]Q

r) x (t. Kết quả tính toán ghi vào dòng thứ 3 của cột (4). Biết Qr ở đầu thời đoạn và lưu lượng xả trung bình 
[image: image72.wmf]Q

r của thời đoạn, tính được lưu lượng xả ở cuối thời đoạn là Q2 và ghi vào cột (6). Biết được V2, tra trên đường đặc tính dung tích (hoặc dựa vào số liệu trong bảng H.1 để tính toán theo phương pháp nội suy tuyến tính) xác định được mực nước hồ chứa tương ứng ở cuối thời đoạn và ghi vào cột (7);

4) Tiếp tục lấy dung tích hồ ở cuối thời khoảng tính toán trước làm dung tích hồ ở đầu thời khoảng tính toán sau và lặp lại các bước tính toán nêu trên sẽ xác định được các giá trị 
[image: image73.wmf]Q

r, V2 và Z của thời khoảng tính toán sau cho đến khi tìm được toàn bộ quá trình xả và quá trình đường mực nước hồ;

5) Từ kết quả tính toán ghi trong bảng H.3 xác định được các thông số thiết kế như sau:

- Mực nước lớn nhất (mực nước siêu cao):

Zsc 
= 39,70 m

- Dung tích điều tiết lớn nhất (dung tích siêu cao):
Vsc 
= (25 240 – 16 996) x 103 m3
Vsc 
= 8 244 x 103 m3
- Lưu lượng xả lớn nhất:



Qxả max 
= 415,2 m3/s. 
((((((((((((((((((((((












      TCVN          TIÊU CHUẨN QUỐC GIA








































































































































































































































































































































































































































































































66





TCVN 10778 ; 2015





52











TCVN 10778 ; 2015











10





100





1 000





10 000





100 000





10















































TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                       TCVN 10778 : 2015














Chỉ số bồi lắng SI = g.V2/(Q2.LR)





% bùn cát tháo khỏi hồ





Tỷ số giữa dung tích hồ và tổng lượng dòng chảy đến hồ (V/W0)





Dung tích hồ, triệu m3





    Chiều sâu mực nước hồ h, m





3








K1 (% bùn cát bị bồi lắng trong hồ)





100





1 000





Hình B.4 -  Dạng phân bố bùn cát bồi lắng điển hình trong hồ chứa





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





Hình B.5 -  Ví dụ minh hoạ đường quan hệ dung tích - độ sâu nước của hồ





 (








3
4
5

_1402980647.unknown

_1423321466.unknown

_1425543208.unknown

_1443860300.unknown

_1444398709.xls
Chart2

		0.001		0.001		0.001

		0.001770109		0.001770109		0.001770109

		0.0023067472		0.0023067472		0.0023067472

		0.0030060763		0.0030060763		0.0030060763

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.005		0.005		0.005

		0.007		0.007		0.007

		0.01		0.01		0.01

		0.0144211535		0.0144211535		0.0144211535

		0.02		0.02		0.02

		0.03		0.03		0.03

		0.04		0.04		0.04

		0.05		0.05		0.05

		0.06		0.06		0.06

		0.08		0.08		0.08

		0.1		0.1		0.1

		0.15		0.15		0.15

		0.2		0.2		0.2

		0.3		0.3		0.3

		0.4		0.4		0.4

		0.6		0.6		0.6

		0.8		0.8		0.8

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10



Tû sè dung tÝch vµ dßng ch¶y ®Õn hå

% bïn c¸t båi l¾ng trong hå

0

15

0

20.8

6.5

28

14

32

18

0

41

28

12

49

37.1

22

57

45.9

33.1

64.8

54.1

42

71

61

49.9

78.4

69

58.9

83

74

64

86

78

68

88

80

71.5

92

84

76

94

87

79.1

96.7

90.7

84

98

93

86.7

99

95

90

99.5

96

92

99.8

97.5

94

99.8

98

94.7

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3

100

98

95.3



Shamov

		

		Dung tÝch TC		106 m3		9450		106 m3

		Dung tÝch HD		-		5650		106 m3

		Dung tÝch CH		-		3850		106 m3

		Dung tÝch CL		-		5870		106 m3						I		0.0002		97

		1. Ph­¬ng ph¸p Shamov												II		0.0009		40

				V		9450		106 m3						III		0.0005		63

				Ro		69.2		106 m3						i		0.0004

				vr/vp		0.01								n1		0.8		0.0001

				W¥		9446.2		106 m3						n		0.7		0.0004

				i		0.0004								n2		0.5		0.001

				n		0.7

				W1		66.4		106 m3

				ao		0.9930

				t		10		20		30		40		50		60		70		80

				Wt		640.8		1238.1		1794.9		2313.9		2797.8		3248.8		3669.2		4061.1

						64.1		59.7		55.7		51.9		48.4		45.1		42.0		39.2

		2. Ph­¬ng ph¸p M« h×nh

				t		10		20		30		40		50		60		70		80

				Wt		65.59		59.07				57.67				57.17				49.7





Brune

		

		0.001		0

		0.001770109		15		0

		0.0023067472		20.8		6.5

		0.0030060763		28		14

		0.0035		32		18		0

		0.005		41		28		12

		0.007		49		37.1		22

		0.01		57		45.9		33.1

		0.0144211535		64.8		54.1		42

		0.02		71		61		49.9

		0.03		78.4		69		58.9

		0.04		83		74		64

		0.05		86		78		68

		0.06		88		80		71.5

		0.08		92		84		76

		0.1		94		87		79.1

		0.15		96.7		90.7		84

		0.2		98		93		86.7

		0.3		99		95		90

		0.4		99.5		96		92

		0.6		99.8		97.5		94

		0.8		99.8		98		94.7

		1		100		98		95.3

		2		100		98		95.3

		3		100		98		95.3

		4		100		98		95.3

		5		100		98		95.3

		6		100		98		95.3

		7		100		98		95.3

		8		100		98		95.3

		9		100		98		95.3

		10		100		98		95.3





Brune

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Tû sè dung tÝch vµ dßng ch¶y ®Õn hå

% bïn c¸t bÞ båi l¾ng trong hå

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Churchill

		

				N¨m		Q       (m3/s)		MAR     (109 m3/s)		Ph­¬ng ph¸p      Churchill-Roberts				Ph­¬ng ph¸p          Brune

										gV2/(Q2L) (109)		% bïn c¸t th¸o qua  hå		V/MAR		% bïn c¸t båi trong  hå

				1990		1700		53.6		1.52		10		0.18		84

				1991		1693		53.4		1.53		10		0.18		84

				1992		1176		37.1		3.16		6		0.25		87

				1993		1256		39.6		2.78		7		0.24		86

				1994		1563		49.3		1.79		9		0.19		85

				1995		1779		56.1		1.38		11		0.17		83

				1996		1834		58.0		1.30		12		0.16		83

				Céng		11001		347.1		13.47		65		1.37		592

				T-b×nh		1572		49.6		1.92		9		0.20		85





Borland

		

								80		60		60 n¨m

								4061.1		3715		106m3

								50.8		61.9		1 n¨m

				Cao tr×nh		DiÖn tÝch		Dung tÝch		§é		DiÖn		Thö sai				Thö sai				T-tÝch		D-tÝch m-hå		Dung tÝch

				(m)		ban ®Çu		ban ®Çu		s©u		tÝch		lÇn thø nhÊt				lÇn thø hai				b-c¸t		®· hiÖu chØnh		®· hiÖu chØnh 106 m3

						(km2)		106 m3		t­¬ng ®èi		t­¬ng ®èi										båi		(km2)

												AP										lòy tÝch

														D.tÝch		ThÓ tÝch båi		D.tÝch		ThÓ tÝch båi		106 m3

														båi		106 m3		båi		106 m3

														(km2)				(km2)

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		12		13		14

				115		198.3		9450		1		0		0		57.55		0		61.93		3699		198.3		5751

				110		184		8400		0.957		0.648		23.02		285.4		24.77		307.1		3637		159.2		4763

				100		164		6634		0.87		0.959		34.06		178.3		36.65		191.8		3330		127.4		3304

				95		154		5750		0.826		1.049		37.25		192.2		40.08		206.8		3138		113.9		2612

				90		144		5100		0.783		1.117		39.64		202.7		42.66		218.1		2931		101.3		2169

				85		131		4400		0.739		1.167		41.44		210.5		44.59		226.5		2713		86.41		1687

				80		118		3800		0.696		1.204		42.75		216.1		46.01		232.5		2486		71.99		1314

				75		106		3200		0.652		1.23		43.67		219.7		46.99		236.4		2254		59.01		946.2

				70		94		2750		0.609		1.246		44.22		221.7		47.59		238.6		2017		46.41		732.7

				65		83		2300		0.565		1.252		44.45		222		47.83		238.9		1779		35.17		521.2

				60		74		1900		0.522		1.25		44.36		220.9		47.74		237.7		1540		26.26		360.2

				55		64		1550		0.478		1.239		43.98		218.2		47.33		234.8		1302		16.67		247.8

				50		56		1200		0.435		1.22		43.3		214		46.59		230.3		1067		9.41		132.6

				45		49		1000		0.391		1.192		42.31		84.14		45.53		90.53		837		3.47		163

				43		45		850		0.374		1.178		41.83		124.2		45		129		746.5		0		103.5

				40		41		750		0.348		1.155		41		185		41		185		617.5		0		132.5

				35		33		580		0.304		1.109		33		147.5		33		147.5		432.5		0		147.5

				30		26		450		0.261		1.052		26		112.5		26		112.5		285		0		165

				25		19		300		0.217		0.982		19		77.5		19		77.5		172.5		0		127.5

				20		12		250		0.174		0.898		12		47.5		12		47.5		95		0		155

				15		7		47.5		0.13		0.794		7		27.5		7		27.5		47.5		0		0

				10		4		20		0.087		0.661		4		15		4		15		20		0		0

				5		2		5		0.043		0.476		2		5		2		5		5		0		0

				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																3485				3699






_1488546185.unknown

_1425543257.unknown

_1425543298.unknown

_1423393605.unknown

_1423394161.unknown

_1425455759.unknown

_1425474959.unknown

_1423399408.unknown

_1423394082.unknown

_1423373455.unknown

_1423393228.unknown

_1423393268.unknown

_1423373355.unknown

_1423321492.unknown

_1422516180.unknown

_1423297466.unknown

_1423297543.unknown

_1422973027.unknown

_1422445905.unknown

_1422516136.unknown

_1403001141.unknown

_1422445884.unknown

_1402980673.unknown

_1145767158.dwg

_1400501513.unknown

_1402937755.unknown

_1402938010.unknown

_1400503629.unknown

_1402930201.unknown

_1398854680.unknown

_1398854782.unknown

_1398178621.unknown

_1398854493.unknown

_1145856412.dwg

_1398149209.unknown

_1145778286.dwg

_1145766953.dwg

_1145766981.dwg

_1097387759.unknown

_1145766832.dwg

_1110542475.unknown

_1054128078.unknown

_1053246277.unknown

