TCVN 8306 : 2009



	TCVN
	 T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A



 
TCVN 8306 : 2009
Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
KÍCH THƯỚC CÁC LỖ THOÁT NƯỚC 

CÓ CỬA VAN CHẮN NƯỚC

Hydraulics structures – Dimension of weep hole with hydraulic seal

HÀ NỘI -  2009

Mục lục
Trang

	Lời nói đầu . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	4

	1  Phạm vi áp dụng: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2  Thuật ngữ và định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2.1  Lỗ thoát nước trong công trình thủy lợi. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2.2   Cửa van chắn nước . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
	5

	2.3   Lỗ thoát nước mặt . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2.4   Lỗ thoát nước sâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2.5   Kích thước của lỗ thoát nước . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
	6

	2.6   Chiều rộng của lỗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	6

	2.7   Chiều cao của lỗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	6

	2.8   Ngưỡng cống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	6

	3   Phân loại lỗ thoát nước có cửa van chắn nước . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	7

	3.1  Phân loại theo hình dạng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	7

	3.2  Phân loại theo điều kiện làm việc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . 
	7

	4   Quy định về kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	7


Lời nói đầu

TCVN 8306 : 2009 được chuyển đổi từ 32 TCN-C-3-74 Công trình thủy công - Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8306 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2009.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A
                               TCVN 8306 : 2009
  Công trình thủy lợi –
 Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

Hydraulics structurers - Dimension of weep hole with hydraulic seal

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này dùng để lựa chọn kích thước khi thiết kế các lỗ thoát nước của công trình thủy lợi có cửa van chắn nước.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lỗ thoát nước có cửa van âu thuyền.

2   Thuật ngữ và giải thích
2.1  
Lỗ thoát nước trong công trình thủy lợi (weep hole in hydraulic structure)
Diện tích mặt cắt ướt của bộ phận công trình thủy lợi cho phép nước chảy qua.

2.2   
Cửa van chắn nước (Hydraulic seal)
Thiết bị bố trí tại lỗ thoát nước, dùng để ngăn nước, điều tiết mực nước và điều tiết lưu lượng nước chảy qua lỗ thoát nước.

2.3  
Lỗ thoát nước mặt (Surface weep hole)
Lỗ thoát nước hở có đỉnh là mặt thoáng. Lỗ thoát nước mặt có thể là cống lộ thiên, tràn có cửa van.... Bề mặt của dòng nước khi tháo qua lỗ luôn tiếp xúc với không khí.

2.4   
Lỗ thoát nước sâu (Deep weep hole)
Lỗ thoát nước kín bị giới hạn bởi tất cả các phía. Mép trên của lỗ nằm dưới mực nước thiết kế. Lỗ thoát nước sâu có thể bố trí dưới đáy đê, đập (cống ngầm), trong thân đập bê tông (đường ống), cũng có thể đặt ngoài tuyến áp lực nhân tạo (đường hầm)....Dòng chảy qua lỗ có thể thuộc chế độ có áp hoặc không áp.
2.5   
Kích thước của lỗ thoát nước (Dimension of weep hole)
-  Kích thước lỗ thoát nước hình chữ nhật là chiều rộng và chiều cao của chúng;

-  Kích thước lỗ thoát nước hình tròn là đường kính phía mặt trong của lỗ.

2.6 
Chiều rộng của lỗ (Width of weep hole)
Kích thước đo theo chiều ngang hẹp nhất giữa hai mặt tường bên tiếp xúc với nước trong cùng một lỗ.
2.7   
Chiều cao của lỗ (Height of weep hole)
2.7.1  
Chiều cao lỗ thoát nước mặt (Height of surface weep hole)
Kích thước đo theo chiều thẳng đứng từ ngưỡng cống đến mực nước tính toán thiết kế.

2.7.2  
Chiều cao lỗ thoát nước sâu (Height of deep weep hole)
-  Đối với lỗ có các hèm van: là kích thước từ ngưỡng đến mép dưới của dầm tường ngực hoặc tường đầu, theo bề mặt trùng với mặt tựa của hèm van;

- Đối với lỗ không có hèm van: là kích thước từ ngưỡng đến mép dưới của dầm tường ngực hoặc tường đầu, theo bề mặt thẳng đứng.

2.8  
Ngưỡng cống (Culvert sill)
Toàn bộ mặt trên cao nhất của đáy cống tiếp giáp với nước.
2.9  
Bước số (Increment)
Hiệu của hai số liền kề nhau bất kỳ trong một dãy số bằng một hằng số. Ví dụ trong dãy số 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m thì bước số của dãy số này là 1 m.
3   Phân loại lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

3.1  Phân loại theo hình dạng

Theo hình dạng, lỗ thoát nước được chia làm hai loại sau:

-  Lỗ thoát nước hình chữ nhật;

-  Lỗ thoát nước hình tròn.

3.2   Phân loại theo điều kiện làm việc

Theo điều kiện làm việc, lỗ thoát nước được phân thành hai loại, gồm:

-  Lỗ thoát nước mặt;

-  Lỗ thoát nước sâu.

4   Quy định về kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

4.1  Kích thước các lỗ thoát nước quy định trong tiêu chuẩn này có đơn vị là mét (m), được lấy số tròn đến hàng dm.

4.2  Khi thiết kế các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước, kích thước hình học của lỗ được chọn tùy thuộc vào kết quả tính toán thủy lực và được lấy tròn số, quy định như sau:

a) Với lỗ thoát nước mặt:

-  Bề rộng nhỏ nhất của lỗ không dưới 0,4 m. Kích thước thiết kế chiều rộng của lỗ quy định ở Bảng 1. Khi lỗ thoát nước có bề rộng lớn hơn 30 m thì kích thước thiết kế bề rộng lỗ lấy theo số tròn với bước số là 5 m;

-  Chiều cao thấp nhất của lỗ không dưới 0,7 m. Kích thước chiều cao của lỗ quy định ở Bảng 2. Khi lỗ thoát nước có chiều cao trên 16 m thì kích thước thiết kế chiều cao lỗ lấy theo số tròn với bước số là 2 m;
b) Với lỗ thoát nước sâu:

- Bề rộng nhỏ nhất của lỗ thoát nước sâu không dưới 0,3 m. Kích thước chiều rộng của lỗ quy định ở Bảng 3. Khi lỗ thoát nước có bề rộng lớn hơn 10 m thì kích thước thiết kế bề rộng lấy theo số tròn với bước số là 2 m;

- Chiều cao thấp nhất của lỗ thoát nước sâu không dưới 0,5 m. Kích thước chiều cao của lỗ quy định ở Bảng 4. Khi lỗ thoát nước có chiều cao trên 10 m thì kích thước thiết kế chiều cao lỗ lấy theo số tròn với bước số là 1 m;

c) Kích thước thiết kế hình học của một lỗ thoát nước có cửa van chắn nước quy định ở Bảng 5 với lỗ thoát nước mặt, ở Bảng 6 với lỗ thoát nước sâu;

d) Kích thước lỗ thoát nước hình tròn, đường kính lỗ lấy theo chiều rộng của lỗ thoát nước sâu, quy định ở Bảng 3 và Bảng 6.

Bảng 1 -  Quy định kích thước thiết kế bề rộng của lỗ thoát nước mặt

	Bề rộng lỗ B, m
	B ( 2,2
	2,2 ( B ( 5,0
	5,0( B ( 10,0
	10,0 ( B ( 30,0
	B > 30,0

	Bước số kích thước, m
	0,2
	0,5
	1,0
	2,0
	5,0

	Kích thước áp   dụng khi thiết kế, m
	0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8;  2,0;  2,2
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0
	6,0; 7,0; 8,0;  9,0;  10,0
	12,0; 14,0; 16,0; 18,0;  20,0; 22,0; 24,0; 26,0;  28,0; 30,0.
	35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0...


Bảng 2 - Quy định kích thước thiết kế chiều cao của lỗ thoát nước mặt

	Chiều cao lỗ H, m
	H ( 1,0
	1,0 ( H ( 2,0
	2,0 ( H ( 8,0
	8,0 ( H ( 16,0
	H > 16,0

	Bước số kích thước, m
	0,1
	0,2
	0,5
	1,0
	2,0

	Kích thước áp dụng khi thiết kế, m
	0,7;  0,8; 0,9;  1,0
	1,2; 1,4; 1,6; 1,8;  2,0
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5;   7,0;   7,5;   8,0
	 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0
	18,0; 20,0; 22,0;   24,0;  26,0 ...


Bảng 3 - Quy định kích thước thiết kế bề rộng của lỗ thoát nước sâu

	Bề rộng lỗ B, m
	B ( 2,0
	2,0 ( B ( 8,0
	8,0( B ( 10,0
	B > 10,0

	Bước số kích thước, m
	0,2
	0,5
	1,0
	5,0

	Kích thước áp dụng khi thiết kế, cm
	 0,3;  0,4;  0,6;  0,8; 1,0; 1,2;  1,4;  1,6; 1,8;  2,0
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0;   7,5; 8,0
	    9,0; 10,0
	12,0; 14,0; 16,0; 8,0;  20,0; 22,0; 24,0;  ...


Bảng 4 - Quy định kích thước thiết kế chiều cao của lỗ thoát nước sâu

	Chiều cao lỗ H, m
	H ( 0,5
	0,5 ( H ( 1,2
	1,2 ( H ( 10,0
	H > 10,0

	Bước số kích thước, m
	0,1
	0,2
	0,5
	1,0

	Kích thước áp dụng khi thiết kế, m
	0,5
	0,6;   0,8; 1,0;   1,2
	1,5;  2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;  5,0;  5,5;  6,0;  6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;  9,0;  9,5; 10,0
	11,0; 12,0; 13,0; 14,0;...


Bảng 5- Kích thước các lỗ thoát nước mặt có cửa van chắn nước

	CHIỀU RỘNG LỖ THOÁT NƯỚC,  M
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	28,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	26,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	24,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	22,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	18,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	16,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	14,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	
	12,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	
	9,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	8,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,2
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,0
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,8
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,6
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,4
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,8
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,6
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,4
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0

	
	CHIỀU CAO LỖ THOÁT NƯỚC, M


Bảng 6- Kích thước các lỗ thoát nước sâu có cửa van chắn nước

	
	CHIỀU RỘNG LỖ , M

	
	0,3
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	9,0
	10,0
	12,0
	14,0
	16,0
	18,0

	CHIỀU CAO LỖ , M
	0,5
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,6
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,8
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,0
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,5
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	
	8,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	
	8,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	
	9,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	9,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	   Ghi chú:   + Dùng cho các lỗ thoát sâu, trên đỉnh lỗ có đắp đất hoặc đá đổ

	                     - Dùng cho các lỗ thoát sâu nhưng bên trên không có đất đắp hoặc đá đổ




[image: image1.png]



 TCVN 8306 : 2009





TCVN 8306 : 2009





    TCVN 8306 : 2009





  9





  10








PAGE  
1

